## Без электр
Площадь помещений (МОП не берем) |  |  |  | 4000
Потребление тепловой энергии за год (Гкал) |  |  |  | 700
Потребление тепловой энергии за год (кВт/ч) |  |  |  | 814100
Потребление тепловой энергии за год (кВт/ч/м2) |  |  |  | 203.525
Наименование | °С·сут. | Этажность многоквартирного дома
показателя | отопит. периода | 2 эт. | 3 эт. | 4 эт. | 5 эт. | 6 эт. | 7 эт. | 8 эт. | 9 эт. | 10 эт. | 11 эт. | >12 эт.
Расход тепловой энергии | 2000 | 215 | 211 | 206 | 205 | 203 | 202 | 201 | 200 | 199 | 199 | 198
на отопление, | 3000 | 228 | 222 | 216 | 214 | 212 | 210 | 208 | 207 | 205 | 204 | 203
вентиляцию, горячее | 4000 | 256 | 246 | 239 | 237 | 234 | 232 | 229 | 227 | 225 | 224 | 223
водоснабжение и | 5000 | 284 | 274 | 263 | 260 | 256 | 254 | 251 | 248 | 245 | 244 | 242
электроэнергии на | 6000 | 312 | 300 | 287 | 283 | 278 | 275 | 272 | 269 | 265 | 264 | 262
общедомовые нужды* | 8000 | 370 | 354 | 337 | 332 | 326 | 322 | 317 | 313 | 308 | 306 | 304
| 10000 | 426 | 405 | 384 | 377 | 370 | 365 | 359 | 354 | 348 | 345 | 342
в том числе тепловой | 2000 | 67 | 62 | 56 | 50 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 40 | 39
энергии на отопление и | 3000 | 100 | 92 | 83 | 75 | 67 | 65 | 63 | 62 | 60 | 59 | 58
вентиляцию | 4000 | 133 | 122 | 111 | 100 | 89 | 87 | 84 | 82 | 80 | 79 | 78
| 5000 | 167 | 153 | 139 | 125 | 111 | 109 | 106 | 103 | 100 | 99 | 97
| 6000 | 200 | 184 | 167 | 150 | 133 | 130 | 127 | 124 | 120 | 119 | 117
| 8000 | 253 | 232 | 211 | 190 | 169 | 165 | 160 | 156 | 152 | 150 | 148
| 10000 | 317 | 291 | 264 | 238 | 211 | 206 | 201 | 196 | 190 | 188 | 185
Градососутки города |  | ГСОП/м2 |  | Отклонение,% |  |  | Класс энергоэффективности
8500 |  | 246.75 |  | -17.5177
Количество этажей
3
Минимум | 8000
ИТОГ
Для 2000 Гсут |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0
Для 3000 Гсут |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0
Для 4000 Гсут |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0
Для 5000 Гсут |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0
Для 6000 Гсут |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0
Для 8000 Гсут |  | FALSE | 232 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 232
Для 10000 Гсут |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0
232
| FALSE | FALSE | 8000
| FALSE | FALSE | 10000
ИТОГ
Для 2000 Гсут |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0
Для 3000 Гсут |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0
Для 4000 Гсут |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0
Для 5000 Гсут |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0
Для 6000 Гсут |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0
Для 8000 Гсут |  | FALSE | 232 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 232
Для 10000 Гсут |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0
232
Максимум | 10000
ИТОГ
Для 2000 Гсут |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0
Для 3000 Гсут |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0
Для 4000 Гсут |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0
Для 5000 Гсут |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0
Для 6000 Гсут |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0
Для 8000 Гсут |  | FALSE | 291 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 291
Для 10000 Гсут |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0
291

## Расчет градусосуток по регионам
Республика Адыгея
Майкоп | 148 | 1.9 | 2678.8
Алтайский край |  |  | 0
Республика Алтай |  |  | 0
Алейск | 216 | -7.8 | 6004.8
Барнаул | 221 | -7.7 | 6121.7
Беля | 223 | -2.7 | 5062.1
Бийск | 222 | -7.8 | 6171.6
Змеиногорск | 217 | -6.6 | 5772.2
Катанда | 237 | -9.2 | 6920.4
Кош-Агач | 262 | -12.8 | 8593.6
Онгудай | 231 | -8.3 | 6537.3
Родино | 215 | -8.1 | 6041.5
Рубцовск | 213 | -7.4 | 5836.2
Славгород | 215 | -8.7 | 6170.5
Тогул | 225 | -7.3 | 6142.5
Амурская область |  |  | 0
Архара | 219 | -11.8 | 6964.2
Белогорск | 223 | -11.9 | 7113.7
Благовещенск | 218 | -10.6 | 6670.8
Бомнак | 242 | -14.7 | 8397.4
Братолюбовка | 229 | -12.4 | 7419.6
Бысса | 236 | -13.6 | 7929.6
Гош | 233 | -14 | 7922
Дамбуки | 244 | -14.3 | 8369.2
Ерофей Павлович | 245 | -12.7 | 8011.5
Завитинск | 226 | -11.8 | 7186.8
Зея | 238 | -13.8 | 8044.4
Норский Склад | 232 | -14.3 | 7957.6
Огорон | 247 | -13.3 | 8225.1
Поярково | 222 | -11.9 | 7081.8
Свободный | 229 | -12.4 | 7419.6
Сковородимо | 247 | -13.4 | 8249.8
Средняя Нюкжа | 262 | -16.1 | 9458.2
Тыган-Уркан | 245 | -12.4 | 7938
Тында | 258 | -14.7 | 8952.6
Унаха | 255 | -14 | 8670
Усть-Нюкжа | 253 | -14.9 | 8829.7
Черняево | 235 | -12.7 | 7684.5
Шимановск | 233 | -12.5 | 7572.5
Экимчан | 253 | -14.4 | 8703.2
Архангельская область |  |  | 0
Архангельск | 253 | -4.4 | 6173.2
Борковская | 277 | -6.6 | 7368.2
Емецк | 249 | -4.7 | 6150.3
Койнас | 264 | -5.9 | 6837.6
Котлас | 237 | -5.3 | 5996.1
Мезень | 272 | -5.2 | 6854.4
Онега | 248 | -3.9 | 5927.2
Астраханская |  |  | 0
0
область |  |  | 0
Астрахань | 167 | -1.2 | 3540.4
Верхний Баскунчак | 179 | -3 | 4117
Республика Башкортостан |  |  | 0
Белорецк | 231 | -6.5 | 6121.5
Дуван | 228 | -6.3 | 5996.4
Мелеуз | 210 | -6.4 | 5544
Уфа | 213 | -5.9 | 5516.7
Янаул | 226 | -6 | 5876
Белгородская |  |  | 0
0
область |  |  | 0
Белгород | 191 | -1.9 | 4182.9
Брянская |  |  | 0
0
область |  |  | 0
Брянск | 205 | -2.3 | 4571.5
Республика Бурятия |  |  | 0
Бабушкин | 254 | -5.6 | 6502.4
Баргузин | 241 | -11.5 | 7591.5
Багдарин | 267 | -13 | 8811
Кяхта | 232 | -9 | 6728
Монды | 266 | -8.1 | 7474.6
Нижнеангарск | 258 | -9.6 | 7636.8
Сосново-Озерское | 261 | -10.6 | 7986.6
Уакит | 274 | -12.7 | 8959.8
Улан-Удэ | 237 | -10.4 | 7204.8
Хоринск | 241 | -10.8 | #VALUE!
Владимирская область |  |  | 0
0
Владимир | 213 | -3.5 | 5005.5
Муром | 214 | -4 | 5136
Волгоградская область |  |  | 0
Волгоград | 177 | -2.4 | 3964.8
Камышин | 188 | -4.1 | 4530.8
Костычевка | 190 | -3.9 | 4541
Котельниково | 176 | -1.6 | 3801.6
Новоаннинский | 191 | -3.4 | 4469.4
Эльтон | 181 | -3.6 | 4271.6
Вологодская область |  |  | 0
Бабаево | 231 | -3.8 | 5497.8
Вологда | 231 | -4.1 | 5567.1
Вытегра | 235 | -3.4 | 5499
Никольск | 236 | -4.9 | 5876.4
Тотьма | 235 | -4.5 | 5757.5
Воронежская область |  |  | 0
0
Воронеж | 196 | -3.1 | 4527.6
Республика Дагестан |  |  | 0
Дербент | 138 | 3.7 | 2249.4
Махачкала | 148 | 2.7 | 2560.4
Южно-Сухокумск | 162 | 0.8 | 3110.4
Ивановская область |  |  | 0
Иваново | 219 | -3.9 | 5234.1
Кинешма | 221 | -4.1 | 5326.1
Иркутская область |  |  | 0
Алыгджер | 264 | -6.4 | 6969.6
Бодайбо | 254 | -13.9 | 8610.6
Братск | 249 | -8.6 | 7121.4
Верхняя Гутара | 273 | -7.7 | 7562.1
Дубровское | 257 | -12.3 | 8301.1
Ербогачен | 264 | -14.8 | 9187.2
Жигалово | 252 | -13.3 | 8391.6
Зима | 239 | -9.7 | 7098.3
Ика | 262 | -13 | 8646
Илимск | 255 | -11 | 7905
Иркутск | 240 | -8.5 | 6840
Ичера | 254 | -12.9 | 8356.6
Киренск | 251 | -12.3 | 8107.3
Мама | 255 | -12.6 | 8313
Марково | 250 | -12.3 | 8075
Наканно | 268 | -16.5 | 9782
Невон | 253 | -11.1 | 7868.3
Непа | 261 | -12.9 | 8586.9
Орлинга | 253 | -11.6 | 7994.8
Перевоз | 262 | -12.4 | 8488.8
Преображенка | 259 | -13.3 | 8624.7
Слюдянка | 254 | -6.4 | 6705.6
Тайшет | 240 | -8.3 | 6792
Тулун | 247 | -9 | 7163
Усть-Ордынский – | 243 | -10.9 | 7508.7
0
Усть-Ордынский |  |  | 0
Бурятский АО |  |  | 0
Кабардино-Балкарская Республика |  |  | 0
Нальчик | 168 | 0.6 | 3259.2
Калининградская область |  |  | 0
Калининград | 193 | 1.1 | 3647.7
Республика Калмыкия |  |  | 0
Элиста | 173 | -1.2 | 3667.6
Калужская область |  |  | 0
Калуга | 210 | -2.9 | 4809
Камчатская область |  |  | 0
Апука - Корякский АО | 300 | -5.1 | 7530
Ича - Корякский АО | 282 | -3.8 | 6711.6
Ключи | 257 | -6.3 | 6759.1
Козыревск | 256 | -7.3 | 6988.8
Корф - Корякский АО | 281 | -6.9 | 7558.9
Лопатка, мыс | 306 | 0 | 6120
Мильково | 256 | -8.3 | 7244.8
Начики | 280 | -7 | 7560
о. Беринга | 292 | 0.4 | 5723.2
Оссора Корякский АО | 281 | -6 | 7306
Петропавловск-Камчатский | 259 | -1.6 | 5594.4
Семлячики | 267 | -1.2 | 5660.4
Соболево | 275 | -4.8 | 6820
Кроноки | 280 | -2.2 | 6216
Ука | 281 | -6.7 | 7502.7
Октябрьская | 281 | -3.5 | 6603.5
Усть-Воямполка -Корякский АО | 295 | -6.2 | 7729
Усть-Камчатск | 277 | -4 | 6648
Усть-Хайрюзово | 278 | -5.2 | 7005.6
Карачаево-Черкесская Республика |  |  | 0
Черкесск | 169 | 0.6 | 3278.6
Республика Карелия |  |  | 0
Кемь | 258 | -3.2 | 5985.6
Лоухи | 261 | -4.2 | 6316.2
Олонец | 233 | -3.2 | 5405.6
Паданы | 251 | -3.5 | 5898.5
Петрозаводск | 240 | -3.1 | 5544
Реболы | 251 | -4 | 6024
Сортавала | 237 | -2.6 | 5356.2
Кемеровская область |  |  | 0
Кемерово | 231 | -8.3 | 6537.3
Кисвлевск | 227 | -7.3 | 6197.1
Кондома | 236 | -7.8 | 6560.8
Мариинск | 235 | -7.7 | 6509.5
Тайга | 240 | -8.3 | 6792
Тисуль | 236 | -7.3 | 6442.8
Топки | 235 | -8.2 | 6627
Усть-Кабырза | 241 | -9 | 6989
Кировская область |  |  | 0
0
Киров | 231 | -5.4 | 5867.4
Нагорское | 239 | -5.8 | 6166.2
Савали | 220 | -5.7 | 5654
Республика Коми |  |  | 0
Вендинга | 257 | -5.9 | 6656.3
Воркута | 306 | -9.1 | 8904.6
Объячево | 239 | -5.3 | 6046.7
Петрунь | 286 | -8.6 | 8179.6
Печора | 270 | -7.9 | 7533
Сыктывкар | 245 | -5.8 | 6321
Троицко-Печорск | 258 | -6.9 | 6940.2
Усть-Уса | 279 | -7.6 | 7700.4
Усть-Цильма | 272 | -6.6 | 7235.2
Усть-Щугор | 268 | -7.9 | 7477.2
Ухта | 261 | -6.4 | 6890.4
Костромская область |  |  | 0
Кострома | 222 | -3.9 | 5305.8
Чухлома | 230 | -4.3 | 5589
Шарья | 228 | -4.7 | 5631.6
Краснодарский край |  |  | 0
0
Краснодар | 149 | 2 | 2682
Красная Поляна | 155 | 3 | 2635
Приморско-Ахтарск | 159 | 1 | 3021
Сочи | 92 | 6.4 | 1251.2
Тихорецк | 158 | 1.1 | 2986.2
Красноярский край |  |  | 0
Агата | 293 | -16.3 | 10635.9
Ачинск | 237 | -7.6 | 6541.2
Байкит - Эвенкийский АО | 267 | -13.9 | 9051.3
Боготол | 239 | -7.6 | 6596.4
Богучаны | 245 | -10.8 | 7546
Ванавара – Эвенкийский АО | 262 | -13.7 | 8829.4
Бельмо | 264 | -12.5 | 8580
Верхнеимбатск | 266 | -11.5 | 8379
Волочанка | 306 | -16.1 | 11046.6
Диксон - Таймырский АО | 365 | -11.4 | 11461
Дудинка – Таймырский АО | 303 | -14.3 | 10392.9
Енисейск | 245 | -9.6 | 7252
Ессей – Эвенкийский АО | 298 | -17.7 | 11234.6
Игарка | 285 | -13.9 | 9661.5
Канск | 237 | -8.8 | 6825.6
Кежма | 252 | -12.3 | 8139.6
Ключи | 240 | -7.4 | 6576
Красноярск | 234 | -7.1 | 6341.4
Минусинск | 225 | -8.8 | 6480
Таимба | 264 | -13.6 | 8870.4
Троицкое | 251 | -9.8 | 7479.8
Тура - Эвенкийский АО | 271 | -16.9 | 9999.9
Туруханск | 279 | -12.9 | 9179.1
Хатанга - Таймырский АО | 311 | -17.1 | 11538.1
Челюскин, мыс - | 365 | -14.7 | 12665.5
Таймырский АО |  |  | 0
Ярцево | 254 | -10.8 | 7823.2
Курганская область |  |  | 0
Курган | 216 | -7.7 | 5983.2
Курская область |  |  | 0
Курск | 198 | -2.4 | 4435.2
Липецкая область |  |  | 0
0
Липецк | 202 | -3.4 | 4726.8
Ленинградская область |  |  | 0
Свирица | 228 | -2.9 | 5221.2
Тихвин | 227 | -2.8 | 5175.6
Санкт- Петербург | 220 | -1.8 | 4796
Магаданская область |  |  | 0
Аркагала | 289 | -19 | 11271
Брохово | 285 | -8.7 | 8179.5
Магадан (Нагаева, бухта) | 288 | -7.1 | 7804.8
Омсукчан | 286 | -17.2 | 10639.2
Палатка | 280 | -10.7 | 8596
Среднекан | 274 | -19.3 | 10768.2
Сусуман | 286 | -19.9 | 11411.4
Республика Марий Эл |  |  | 0
Йошкар-Ола | 220 | -5.1 | 5522
Республика Мордовия |  |  | 0
Саранск | 209 | -4.5 | 5120.5
Московская область |  |  | 0
Дмитров | 216 | -3.1 | 4989.6
Кашира | 212 | -3.4 | 4960.8
Москва | 214 | -3.1 | 4943.4
Мурманская область |  |  | 0
Вайда-Губа | 294 | -0.7 | 6085.8
Кандалакша | 266 | -3.9 | 6357.4
Ковдор | 276 | -5.2 | 6955.2
Краснощелье | 279 | -5 | 6975
Ловозеро | 281 | -5 | 7025
Мончегорск | 271 | -4.5 | 6639.5
Мурманск | 275 | -3.2 | 6380
Ниванкюль | 271 | -4.6 | 6666.6
Пулозеро | 277 | -4.8 | 6869.6
Пялица | 298 | -2.8 | 6794.4
Териберка | 286 | -2 | 6292
Терско-Орловский | 312 | -2.5 | 7020
Умба | 265 | -3.7 | 6280.5
Юкспор | 340 | -4.5 | 8330
Нижегородская область |  |  | 0
Арзамас | 216 | -4.7 | 5335.2
Выкса | 212 | -4 | 5088
Нижний Новгород | 215 | -4.1 | 5181.5
Новгородская область |  |  | 0
Боровичи | 220 | -2.8 | 5016
Великий Новгород | 221 | -2.3 | 4928.3
Новосибирская область |  |  | 0
Барабинск | 230 | -9 | 6670
Болотное | 231 | -8.2 | 6514.2
Карасук | 218 | -8.9 | 6300.2
Кочки | 228 | -8.9 | 6589.2
Купино | 224 | -9 | 6496
Кыштовка | 231 | -8.9 | 6675.9
Новосибирск | 230 | -8.7 | 6601
Татарск | 229 | -8.9 | 6618.1
Чулым | 230 | -8.8 | 6624
Омская область |  |  | 0
Исиль-Куль | 225 | -8.6 | 6435
Омск | 221 | -8.4 | 6276.4
Тара | 234 | -8.8 | 6739.2
Черлак | 217 | -8.7 | 6227.9
Оренбургская область |  |  | 0
Кувандык | 204 | -6.9 | 5487.6
Оренбург | 202 | -6.3 | 5312.6
Сорочинск | 201 | -6.3 | 5286.3
Орловская область |  |  | 0
Орел | 205 | -2.7 | 4653.5
Пензенская область |  |  | 0
Земетчино | 208 | -4.2 | 5033.6
Пенза | 207 | -4.5 | 5071.5
Пермская область |  |  | 0
Бисер | 254 | -6.8 | 6807.2
Ножовка | 221 | -6.1 | 5768.1
Пермь | 229 | -5.9 | 5931.1
Чердынь | 245 | -6.7 | 6541.5
Приморский край |  |  | 0
Агзу | 231 | -7.9 | 6444.9
Анучино | 203 | -8.1 | 5704.3
Астраханка | 202 | -6.6 | 5373.2
Богополь | 208 | -4.2 | 5033.6
Владивосток | 196 | -3.9 | 4684.4
Цальнереченск | 205 | -8.5 | 5842.5
Кировский | 201 | -8.8 | 5788.8
Красный Яр | 217 | -10 | 6510
Маргаритово | 209 | -4.1 | 5036.9
Мельничное | 225 | -9.3 | 6592.5
Партизанск | 198 | -4.5 | 4851
Посьет | 192 | -2.9 | 4396.8
Преображение | 205 | -1.6 | 4428
Рудная Пристань | 219 | -3.1 | 5058.9
Сосуново | 245 | -3.8 | 5831
Чугуевка | 211 | -8.6 | 6034.6
Псковская область |  |  | 0
Зеликие Луки | 212 | -1.9 | 4642.8
Псков | 212 | -1.6 | 4579.2
Ростовская область |  |  | 0
Миллерово | 184 | -2.1 | 4066.4
Ростов-на-Дону | 171 | -0.6 | 3522.6
0
Таганрог | 167 | -0.4 | 3406.8
Рязанская область |  |  | 0
0
Рязань | 208 | -3.5 | 4888
Самарская область |  |  | 0
Самара | 203 | -5.2 | 5115.6
Свердловская область |  |  | 0
Верхотурье | 236 | -6.8 | 6324.8
Екатеринбург | 230 | -6 | 5980
Ивдель | 245 | -7.4 | 6713
Каменск-Уральский | 222 | -6.9 | 5971.8
Туринск | 226 | -7.7 | 6260.2
Шамары | 235 | -6.4 | 6204
Саратовская область |  |  | 0
Александров Гай | 191 | -5.2 | 4813.2
Балашов | 199 | -4.2 | 4815.8
Саратов | 196 | -4.3 | 4762.8
Сахалинская область |  |  | 0
Александровск-Сахалинский | 240 | -6.2 | 6288
Долинск | 231 | -4 | 5544
Кировское | 246 | -9.2 | 7183.2
Корсаков | 232 | -2.7 | 5266.4
Курильск | 227 | -0.2 | 4585.4
Макаров | 241 | -4.2 | 5832.2
Невельск | 218 | -1.8 | 4752.4
Ноглики | 260 | -7.2 | 7072
Оха | 266 | -7.3 | 7261.8
Погиби | 255 | -8.2 | 7191
Поронайск | 249 | -5.5 | 6349.5
Рыбновск | 255 | -8.9 | 7369.5
Холмск | 220 | -2.3 | 4906
Южно-Курильск | 228 | 0.1 | 4537.2
Южно-Сахалинск | 230 | -4.3 | 5589
Республика Северная Осетия - Алания |  |  | 0
0
Владикавказ | 174 | 0.4 | 3410.4
Смоленская область |  |  | 0
Вязьма | 217 | -2.8 | 4947.6
Смоленск | 215 | -2.4 | 4816
Ставропольский край |  |  | 0
Арзгир | 163 | 0.1 | 3243.7
Кисловодск | 179 | 0.4 | 3508.4
Невинномысск | 168 | 0.1 | 3343.2
Пятигорск | 175 | 0.2 | 3465
Ставрополь | 168 | 0.9 | 3208.8
Тамбовская область |  |  | 0
Тамбов | 201 | -3.7 | 4763.7
Республика Татарстан |  |  | 0
0
Бугульма | 221 | -5.8 | 5701.8
Елабуга | 215 | -5.5 | 5482.5
Казань | 215 | -5.2 | 5418
Тверская область |  |  | 0
Бежецк | 222 | -3.4 | 5194.8
Тверь | 218 | -3 | 5014
Ржев | 217 | -2.7 | 4925.9
Томская область |  |  | 0
Александровское | 252 | -9.6 | 7459.2
Колпашево | 243 | -9.1 | 7071.3
Средний Васюган | 244 | -8.8 | 7027.2
Томск | 236 | -8.4 | 6702.4
Усть-Озерное | 248 | -9.5 | 7316
Реслублика Тыва |  |  | 0
Кызыл | 225 | -15 | 7875
Тульская область |  |  | 0
Гула | 207 | -3 | 4761
Тюменская область |  |  | 0
Березово - Ханты-Мансийский АО | 267 | -9.7 | 7929.9
Демьянское | 241 | -8 | 6748
Кондинское - Ханты-Мансийский АО | 238 | -8.6 | 6806.8
Леуши | 238 | -7.4 | 6521.2
Марресаля | 365 | -8.1 | 10256.5
Надым | 283 | -11.6 | 8942.8
Октябрьское | 261 | -9 | 7569
Салехард | 292 | -11.4 | 9168.8
Сосьва | 261 | -9.5 | 7699.5
Сургут - Ханты-Мансийский АО | 257 | -9.9 | 7684.3
Тарко-Сале - Ямало-Ненецкий АО | 278 | -12.2 | 8951.6
Тобольск | 232 | -8.1 | 6519.2
Тюмень | 225 | -7.2 | 6120
Угут | 251 | -9.1 | 7304.1
Уренгой - Ямало-Ненецкий АО | 286 | -13.1 | 9466.6
Ханты-Мансийск - Ханты-Мансийский АО | 250 | -8.8 | 7200
Удмуртская Республика |  |  | 0
Глазов | 231 | -6 | 6006
Ижевск | 222 | -5.6 | 5683.2
Сарапул | 220 | -5.9 | 5698
Ульяновская область |  |  | 0
Сурское | 211 | -4.8 | 5232.8
Ульяновск | 212 | -5.4 | 5384.8
Хабаровский край |  |  | 0
Аян | 278 | -7.4 | 7617.2
Байдуков | 255 | -9 | 7395
Бикин | 208 | -9.1 | 6052.8
Бира | 220 | -9.1 | 6402
Биробиджан | 219 | -10.4 | 6657.6
Вяземский | 213 | -9.3 | 6240.9
Гвасюги | 228 | -10.4 | 6931.2
Гроссевичи | 248 | -4.3 | 6026.4
Де-Кастри | 256 | -6.9 | 6886.4
Джаорэ | 252 | -7.9 | 7030.8
Екатерино-Никольское | 213 | -8.8 | 6134.4
Комсомольск-на-Амуре | 223 | -10.8 | 6868.4
Нижнетамбовское | 229 | -10.9 | 7076.1
Николаевск-на-Амуре | 249 | -9.6 | 7370.4
Облучье | 227 | -11.5 | 7150.5
Охотск | 280 | -9.5 | 8260
Им. Полины Осипенко | 240 | -12.2 | 7728
Сизиман | 263 | -6.2 | 6890.6
Советская Гавань | 243 | -6 | 6318
Софийский Прииск | 268 | -14.3 | 9192.4
Средний Ургал | 238 | -13.3 | 7925.4
Троицкое | 217 | -9.7 | 6444.9
Хабаровск | 211 | -9.3 | 6182.3
Чумикан | 274 | -8.8 | 7891.2
Энкэн | 281 | -7.7 | 7783.7
Республика Хакасия |  |  | 0
0
Абакан | 225 | -8.4 | 6390
Шира | 236 | -7.7 | 6537.2
Челябинская область |  |  | 0
Верхнеуральск | 221 | -7.5 | 6077.5
Нязепетровск | 229 | -6.8 | 6137.2
Челябинск | 218 | -6.5 | 5777
Чеченская Республика |  |  | 0
Грозный | 160 | 0.9 | 3056
Читинская область |  |  | 0
Агинское | 238 | -10.4 | 7235.2
Акта | 237 | -9.6 | 7015.2
Александровский Завод | 250 | -12 | 8000
Борзя | 236 | -12 | 7552
Дарасун | 247 | -9.5 | 7286.5
Калакан | 260 | -16 | 9360
Красный Чикой | 244 | -10.9 | 7539.6
Могоча | 254 | -13.4 | 8483.6
Нерчинск | 233 | -14.1 | 7945.3
Нерчинский Завод | 237 | -12.7 | 7749.9
Средний Калар | 271 | -16.4 | 9864.4
Тунгокочен | 262 | -13.8 | 8855.6
Тупик | 260 | -14.8 | 9048
Чара | 267 | -15.5 | 9478.5
Чита | 242 | -11.4 | 7598.8
Чувашская Республика |  |  | 0
0
Порецкое | 212 | -4.6 | 5215.2
Чебоксары | 217 | -4.9 | 5403.3
Чукотский АО (Магаданская |  |  | 0
0
область) |  |  | 0
Анадырь | 311 | -10.5 | 9485.5
Березово | 296 | -13.6 | 9945.6
Марково | 286 | -14.3 | 9809.8
Омолон | 283 | -19.8 | 11263.4
Островное | 288 | -17.8 | 10886.4
Усть-Олой | 286 | -18.4 | 10982.4
Эньмувеем | 294 | -14.5 | 10143
Республика Саха (Якутия) |  |  | 0
Алдан | 267 | -13.3 | 8891.1
Аллах-Юнь | 280 | -21.4 | 11592
Амга | 259 | -21.3 | 10696.7
Батамай | 265 | -20.8 | 10812
Бердигястях | 268 | -19.6 | 10612.8
Буяга | 266 | -18.2 | 10161.2
Верхоянск | 279 | -24.1 | 12303.9
Вилюйск | 262 | -18.2 | 10008.4
Витим | 257 | -13.7 | 8660.9
Воронцово | 297 | -19.6 | 11761.2
Джалинда | 296 | -19.5 | 11692
Джарджан | 284 | -19 | 11076
Джикимда | 259 | -16.5 | 9453.5
Дружина | 284 | -20.2 | 11416.8
Екючю | 281 | -23 | 12083
Жиганск | 278 | -19.3 | 10925.4
Зырянка | 274 | -19.2 | 10740.8
Исить | 256 | -17.4 | 9574.4
Иэма | 292 | -22.9 | 12526.8
Крест-Хальджай | 256 | -22.1 | 10777.6
Кюсюр | 298 | -18.7 | 11532.6
Ленек | 259 | -14.2 | 8857.8
Нагорный | 275 | -14.2 | 9405
Нера | 272 | -23.8 | 11913.6
Нюрба | 263 | -17.7 | 9915.1
Нюя | 253 | -14.2 | 8652.6
Оймякон | 286 | -24.3 | 12669.8
Олекминск | 256 | -15.3 | 9036.8
Оленек | 290 | -20 | 11600
Охотский Перевоз | 260 | -21.7 | 10842
Сангар | 261 | -19.6 | 10335.6
Саскылах | 314 | -17.8 | 11869.2
Среднеколымск | 287 | -18.9 | 11164.3
Сунтар | 260 | -16.5 | 9490
Сухана | 286 | -20.6 | 11611.6
Сюльдюкар | 270 | -18 | 10260
Сюрен-Кюель | 292 | -17.4 | 10920.8
Токо | 279 | -18.4 | 10713.6
Томмот | 262 | -17.1 | 9720.2
Томпо | 276 | -22.2 | 11647.2
Туой-Хая | 266 | -15.8 | 9522.8
Тяня | 262 | -15.7 | 9353.4
Усть-Мая | 256 | -20.1 | 10265.6
Усть-Миль | 259 | -18.9 | 10075.1
Усть-Мома | 277 | -23.1 | 11938.7
Чульман | 270 | -17.1 | 10017
Чурапча | 259 | -21.8 | 10826.2
Шелагонцы | 285 | -20.1 | 11428.5
Эйк | 284 | -18.5 | 10934
Якутск | 256 | -20.6 | 10393.6
Ненецкий АО |  |  | 0
(Архангельская область) |  |  | 0
Варандей | 323 | -7.3 | 8817.9
Индига | 305 | -5.1 | 7655.5
Канин Нос | 325 | -2 | 7150
Коткино | 285 | -7.1 | 7723.5
Нарьян-Мар | 290 | -7.2 | 7888
Ходовариха | 330 | -6.2 | 8646
Хоседа-Хард | 296 | -8.6 | 8465.6
Ярославская область |  |  | 0
Ярославль | 221 | -4 | 5304