Саморегулируемая организация

Некоммерческое Партнерство Управляющих многоквартирными домами _____________________«НАРОДНЫЙ ДОМ»________________________

Юр. адрес: 625000 г. Тюмень, ул. Монтажников, д. 17, стр. 1 Почт.адрес: 625028, г. Тюмень, ул. Пароходская 31, 2а, оф. 305

Тел/факс: 50-85-99  narod-dom@inbox.ru,  www.narod-dom.ru

№ 19 от 28.02..2018 г.

Начальнику

Государственной жилищной инспекции

Тюменской области

Л.Ф. Боровицкой

Уважаемая Лариса Федоровна!

Представленный проект новых «Правил содержания общего имущества многоквартирного дома» - набор выдержек из существующих СНиПов и Правил эксплуатации. Как студенческий реферат выполнен на твердую «2» и ни в коем случае не подлежит сравнению с Правилами №170. Из представленного «труда» следует только одно, необходимо просто адаптировать Правила №170 к требованиям жилищного законодательства, так как они писались в 2003 году, то есть до введения в действие ЖК РФ и иных нормативных актов, а не пытаться подменить серьезный нормативный акт набором фраз.

В предлагаемом проекте и в Правилах №170 нет основного, механизма обеспечения принятия решения собственниками, получили заключение, стоимость работ вот такая они голосуют соответственно против, так как платят за капремонт и дальше что делать? ФКР отпишется планом, через 20 лет будет ремонт фундамента, под аварийное здание не попадает…….Соответственно неисправности устранены не будут. То есть в случае отсутствия решения ОС, решение о стоимости и сроках проведения работ должна принимать комиссия МО и ГЖИ(например) и утверждать стоимость работ для собственников с м2 принудительно.

По пунктам проекта:

1. Работы, необходимые для надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, выполняемые в рамках осмотров всех видов фундаментов.

в) При проведении осмотра, прежде всего, необходимо проверить выполнение следующих условий:

организован сток поверхностных вод (дождевых, ливневых и талых) с прилегающей к многоквартирному дому территории;

обеспечены допустимые уклоны тротуаров, отмостки, газонов;

Необходимо дополнение: «В случае наличия ливневой канализации», а иначе куда сливать, на муниципальные дороги. В Тюмени ливневой канализации практически нет. Тогда зачем проводить такой осмотр?

е) В план работ необходимо включить разработку контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование поврежденных частей конструкций и иные работы по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций.

Подменяем проектировщиков, они должны решать надо шурфы бить или обследуют на прочность «Волной».

7. Работы, необходимые для надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, выполняемые в рамках осмотров крыш многоквартирных домов.

д) Скатную крышу, крышу с наружным водостоком необходимо периодически очищать от снега (не допускается накопление снега слоем более 30 см; при оттепелях снег следует сбрасывать при меньшей толщине)

Категорически против, призма обрушения расчетная на 5 см. снеговой массы и 3 см. по наледи, 30 см. пласт кого-нибудь убьет до очистки. Конечно в плане для УО это плюс, реже чистить, но вот когда прилетит на голову пешеходу, тогда руководитель поймет, что 3 см лучше 30-ти.

20. Работы, необходимые для надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, выполняемые в рамках осмотров внутридомовых инженерных систем электроснабжения и электрического оборудования.

ж) Контроль и пресечение установки на крышах многоквартирных домов индивидуальных телевизионных антенн и иного оборудования без решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Установка на крышах индивидуальных антенн категорически запрещена 170 Правилами и Градостроительным Кодексом, необходимо изменение паспорта фасада и ухудшаются эксплуатационные свойства покрытия или стропильной системы (увеличение ветровой нагрузки).

п.38 проекта содержит: х) Не допускается:

установка радио- и телевизионных антенн нанимателями, арендаторами, собственниками жилых помещений, заделывание специальных вентиляционных отверстий (продухов) в крышах и слуховых окнах, производство конструктивных изменений в элементах крыш без утвержденных проектов и согласования с лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом;

Далее еще веселее:

з) Все работы по устранению неисправностей электрооборудования и электрических сетей должны выполняться в соответствии с правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 № 328н, и записываться в специальный оперативный журнал.

и) Электроинструмент, применяемый при обслуживании электрооборудования, должен иметь номинальное напряжение: для работы в помещениях без повышенной опасности не выше 220 В; для работы в помещениях с повышенной опасностью не выше 42 В.

к) Электроинструмент на напряжение выше 42 В должен включаться в трехштыревые штепсельные розетки с заземляющим контактом. В случае отсутствия трехштыревых штепсельных розеток с заземляющим контактом корпус электроинструмента должен быть надежно заземлен отдельным заземляющим (зануляющим) проводником.

л) Электроинструмент не реже одного раза в шесть месяцев должен испытываться мегаомметром напряжением 500 В на минимально-допустимое сопротивление изоляции. Сопротивление изоляции должно удовлетворять положениям правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 № 328н.В домах, питаемых от силовых трансформаторов напряжением 380/220 В с глухо заземленной нейтралью, в качестве заземлителя следует использовать нулевой рабочий проводник питающей линии (стояка).

м) Электроинструмент на напряжение 42 В должен включаться через понижающий трансформатор напряжения. Понижающий трансформатор должен удовлетворять требованиям правил устройства электроустановок.

Совсем уже? Нафига нам в Правилах содержания Правила ТБ?

24. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория).

а) Работы по содержанию придомовой территории в холодный период года:

очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см;

Крышки люков колодцев и сами колодцы находятся на балансе организации водоснабжения и водоотведения. Общее имущество заканчивается по наружной стене здания или по врезке в колодец. (см. 491 ПП РФ)

24. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория).

в) Очистка покрытий при отсутствии снегопада от снега наносного происхождения должна производиться в ранние утренние часы машинами с плужно-щеточным оборудованием, с периодичностью выполнения один раз в 3, 2 и 1 сутки, для тротуаров I, II и III классов соответственно.

Классная норма, в 5 утра, под окнами Чибиса «РРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР», он выходит, а мы ему правила под нос))))) А зачем машина, если метелкой можно или лопатой? А транспорт со двора в 5 утра как уберем?

м) Обработка дорожных покрытий пескосоляной смесью должна производиться по норме 0,2-0,3 кг/м.

Какой метр? Погонный, кубический или может квадратный? А если больше надо или, в Краснодаре, меньше?

п) Для подготовки пескосоляной смеси необходимо использовать крупнозернистый и среднезернистый речной песок, не содержащий камни и глинистые включения. Песок должен быть просеян через сито с отверстиями диаметром 5 мм и заблаговременно смешан с поваренной солью в количестве 5-8% массы песка.

Точно, с Волги в Тюмень повезем, у нас реки суглинок содержат….А Калмыкия поди-ка с Дальнего Востока)))

27.Содержание мест накопления твердых коммунальных отходов в соответствии с установленными требованиями.

б) Лицо, осуществляющее управление многоквартирным домом, должно обеспечить:

установку на обслуживаемой территории мусоросборников для твердых коммунальных отходов, а в неканализированных зданиях иметь, кроме того, сборники (выгребы) для жидких отходов, не допуская при этом переполнения контейнеров (мусоросборников) и загрязнения территории;

содержание в исправном состоянии контейнеров (мусоросборников) для отходов, за исключением контейнеров (мусоросборников), принадлежащих региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами;

Контейнера в любом случае принадлежат РО, переполнение контейнеров обязан не допускать по 489 ФЗ  региональный оператор. Как УО может не допускать или допускать?

проведение среди населения широкой разъяснительной работы по организации уборки территории.

Ширину почему не указываем? А если вдруг узко будет, ГЖИ придет штрафовать, а в суде попытаемся доказать, что было узко? Ну ладно из УО дураков делают, а из собственных подчиненных то зачем?

38. Особенности надлежащего содержания крыш.

д) Осмотр, очистку и ремонт стальных кровель следует производить только в валяной или резиновой обуви.

Песня, а не норма, они пробовали в валенках по профнастилу ската походить????

з) Мягкие кровли следует покрывать защитными мастиками не реже одного раза в пять лет или окрасочными составами с алюминиевой пудрой.

Каким образом я на верхний слой «Бикроста» с посыпкой нанесу мастику?????? Это взято из нормативов для кровель из рубероида, а таких сейчас нет.

40. Общие требования к эксплуатации чердаков.

г) Двери с лестничных площадок на чердак должны быть утеплены, с двух сторон иметь предел огнестойкости 0,6 часа и закрыты на замок, ключи от которого должны храниться в квартире верхнего этажа,

Продолжаем фразу: чем будет обеспечен доступ посторонних лиц в технологическое помещение и на кровлю, которые не зная техники безопасности могут свернуть себе шею.

И убираем пункт:

д) Не допускается доступ на чердак посторонних лиц.

И ж):

ж) Порядок доступа в чердачное помещение и на крышу может быть установлен договором управления многоквартирным домом, однако рекомендуется разрешать доступ только лицу, осуществляющему управление многоквартирным домом, лицу, осуществляющему содержание общего имущества в многоквартирном доме, их представителям, а также лицам, осуществляющим ремонтные работы, и работникам эксплуатационных организаций, оборудование которых расположено на крыше и в чердачном помещении, по согласованию с лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом.

50. Особенности надлежащего содержания систем теплоснабжения.

Все то что написано в пункте есть в Правилах эксплуатации теплопотребляющих установок.

51. Особенности надлежащего содержания систем горячего водоснабжения.

Повторяет ПЭТУ (см п.50), 52 то же самое

2) Температура воды в системе горячего водоснабжения должна поддерживаться при помощи автоматического регулятора, установка которого в системе горячего водоснабжения обязательна.

Не соответствует требованиям ЖК РФ и ст.4 ГК, установка на существующие сети регулятора – реконструкция, сети эксплуатируются до принятия нормы, нельзя устанавливать без решения ОС

Не возражаю, если данное письмо будет переадресовано, как мнение профессионального сообщества разработчикам проекта.

Исполнительный директор						В.В. Васильев