ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса:

Адрес: г. Тамбов, ул. Ипподромная, д.25
	Наименование работ и услуг
	Периодичность выполнения работ и оказания услуг
	Годовая плата, рублей
	Стоимость    на 1 кв.метр общей площади (рублей в месяц)

	1. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций многоквартирного дома
	 
	 
	 

	1.1. Работы, выполняемые для надлежащего содержания фундаментов, стен, крыш
	2 раза в год или при необходимости
	3 060,61
	0,56

	Фундамент. Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам; проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундамента; расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали; проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента.                                                                                                                                                             Стены. Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами; выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в доме; выявление в элементах деревянных конструкций дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жуками-точильщиками, с повышенной влажностью, с нарушением обшивки или штукатурки стен.                      
	
	 
	 

	Крыша. проверка кровли на отсутствие протечек; выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши; проверка температурно-влажностного обмена на чердаке; проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи.                                                                                                                                                                                           
	 
	 
	 

	В случае выявления повреждений и нарушений фундамента, стен, крыши - составление Плана по принятию мер и проведению необходимых мероприятий по их устранению.
	 
	 
	 

	2. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
	 
	 
	 

	2.1.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов                                                                                                                  Техническое обслуживание  систем вентиляции;  устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей зонтов над шахтами, замена дефективных вытяжных решеток.
При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	1 раз в год
	2 040,41
	0,37

	2.2.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов в многоквартирных домах.                                                                                                                  Определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей; устранение неисправностей печей влекущих к нарушению противопожарных требований и утечке газа, а также обледенение оголовков дымовых труб (дымоходов); очистка от сажи дымоходов и труб печей; устранение завалов в дымовых каналах. При выявлении повреждений и нарушений-разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	2 раз в год или при необходимости
	4 590,92
	0,84

	2.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме.
Организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов.
При выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению.
	1 раз в год
	602,85
	0,11

	2.4.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования в многоквартирном доме.
Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения.
	2 раза в год
	1 854,92
	0,34

	2.5.Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного) и водоотведения в многоквартирном доме.
Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание  запорной арматуры; постоянный контроль параметров воды (давления) и принятие мер к восстановлению требуемых параметров  водоснабжения; контроль состояния и восстановление  герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации; промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе.
	2 раза в год,                                   в отношении коллективных (общедомовых) приборов учета по правилам эксплуатации
	11 361,36
	2,08

	3. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме
	 
	 
	 

	3.1. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный и теплый периоды года.:
В холодный период: сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); очистка придомовой территории от наледи и льда. В теплый период: подметание и уборка придомовой территории; уборка и выкашивание газонов.
	7 дней/неделю
	4 915,53
	0,90

	3.2. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов.
Незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более 2,5 куб. метров.
	ежедневно
	11 175,86
	2,04

	3.3.  Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.*
	постоянно
	9 831,05
	1,80

	Итого
	 
	49 433,49
	9,03

	Стоимость на 1 кв.м. общей площади в мес. Без НДС
	 
	9,03
	9,03

	Стоимость на 1 кв.м. общей площади в мес. С НДС
	 
	10,66
	10,66

	*Плата за услуги по управлению включена в состав работы «Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения» в размере 1,47 (без НДС)


