| ОТЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| о суточных параметрах теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за 23/01/18г.-20/02/18г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абонент:________________ Договор N:_________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес:__________________ Тип расходомера:___________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 1 Пределы измерений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Договорные расходы: G под max= 120.00 м3/ч G под min= 0.48 м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max= 120.00 м3/ч G обр min= 0.48 м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тхв= 5.00 Град С G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.05 м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заводской номер 00271027 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=1 Т3=2 КС=0x59C6 ПО 2.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дaтa | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | M3 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НC |  |  |  |  |  |
|  | °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч |  |  |  |  |  |  |
| 23.01.2018 | 79,55 | 50,12 | 29,43 | 200,805 | 195,261 | 198,095 | 195,769 | 0 | 0 | -0,508 | 7,65 | 6,52 | 5,7304 | 0 | 24 | 0 | * |  |  |  |  |  |
| 24.01.2018 | 83,13 | 49,98 | 33,15 | 184,01 | 178,507 | 181,015 | 178,891 | 0 | 0 | -0,384 | 7,72 | 6,47 | 5,8985 | 0 | 24 | 0 | * |  |  |  |  |  |
| 25.01.2018 | 81,6 | 48,4 | 33,2 | 172,575 | 167,593 | 169,82 | 167,958 | 0 | 0 | -0,365 | 7,62 | 6,51 | 5,5514 | 0 | 24 | 0 | * |  |  |  |  |  |
| 26.01.2018 | 87,72 | 53,51 | 34,21 | 199,27 | 192,713 | 195,895 | 193,284 | 0 | 0 | -0,571 | 7,69 | 6,54 | 6,5806 | 0 | 24 | 0 | * |  |  |  |  |  |
| 27.01.2018 | 91,68 | 55,93 | 35,75 | 206,305 | 198,986 | 202,59 | 199,658 | 0 | 0 | -0,672 | 7,75 | 6,57 | 7,0923 | 0 | 24 | 0 | * |  |  |  |  |  |
| 28.01.2018 | 91,76 | 55,98 | 35,78 | 206,605 | 199,264 | 202,89 | 199,948 | 0 | 0 | -0,684 | 7,74 | 6,55 | 7,1094 | 0 | 24 | 0 | * |  |  |  |  |  |
| 29.01.2018 | 88,69 | 54,48 | 34,21 | 202,385 | 195,599 | 199,005 | 196,26 | 0 | 0 | -0,661 | 7,7 | 6,52 | 6,6713 | 0 | 24 | 0 | * |  |  |  |  |  |
| 30.01.2018 | 79,22 | 49,14 | 30,08 | 188,36 | 183,197 | 185,965 | 183,86 | 0 | 0 | -0,663 | 7,65 | 6,55 | 5,4838 | 0 | 24 | 0 | * |  |  |  |  |  |
| 31.01.2018 | 73,38 | 45,31 | 28,07 | 173,2 | 169,067 | 171,455 | 169,801 | 0 | 0 | -0,734 | 7,59 | 6,56 | 4,7096 | 0 | 24 | 0 | * |  |  |  |  |  |
| 01.02.2018 | 75,59 | 47,32 | 28,27 | 187,105 | 182,393 | 185,305 | 183,357 | 0 | 0 | -0,964 | 7,65 | 6,57 | 5,1072 | 0 | 24 | 0 | * |  |  |  |  |  |
| 02.02.2018 | 82,36 | 50,29 | 32,07 | 188,37 | 182,84 | 185,885 | 183,693 | 0 | 0 | -0,853 | 7,73 | 6,53 | 5,8304 | 0 | 24 | 0 | * |  |  |  |  |  |
| 03.02.2018 | 77,93 | 46,24 | 31,69 | 162,99 | 158,65 | 160,885 | 159,269 | 0 | 0 | -0,619 | 7,66 | 6,49 | 4,9931 | 0 | 24 | 0 | * |  |  |  |  |  |
| 04.02.2018 | 71,41 | 43,99 | 27,42 | 166,225 | 162,449 | 164,735 | 163,24 | 0 | 0 | -0,791 | 7,6 | 6,59 | 4,424 | 0 | 24 | 0 | * |  |  |  |  |  |
| 05.02.2018 | 71,34 | 43,91 | 27,43 | 164,99 | 161,243 | 163,76 | 162,281 | 0 | 0 | -1,038 | 7,65 | 6,6 | 4,3856 | 0 | 24 | 0 | * |  |  |  |  |  |
| 06.02.2018 | 78,18 | 46,44 | 31,74 | 163,145 | 158,783 | 161,23 | 159,604 | 0 | 0 | -0,821 | 7,73 | 6,58 | 5,0047 | 0 | 24 | 0 | * |  |  |  |  |  |
| 07.02.2018 | 76,35 | 46,03 | 30,32 | 165,44 | 161,204 | 163,735 | 162,107 | 0 | 0 | -0,903 | 7,74 | 6,64 | 4,8432 | 0 | 24 | 0 | * |  |  |  |  |  |
| 08.02.2018 | 77,59 | 48,15 | 29,44 | 183,04 | 178,208 | 181,295 | 179,327 | 0 | 0 | -1,119 | 7,7 | 6,65 | 5,2017 | 0 | 24 | 0 | * |  |  |  |  |  |
| 09.02.2018 | 81,11 | 48,99 | 32,12 | 175,285 | 170,275 | 173,225 | 171,277 | 0 | 0 | -1,002 | 7,73 | 6,62 | 5,428 | 0 | 24 | 0 | * |  |  |  |  |  |
| 10.02.2018 | 82,14 | 49,05 | 33,09 | 173,39 | 168,325 | 171,21 | 169,277 | 0 | 0 | -0,952 | 7,76 | 6,6 | 5,5192 | 0 | 24 | 0 | * |  |  |  |  |  |
| 11.02.2018 | 85,09 | 50,14 | 34,95 | 175,69 | 170,225 | 173,19 | 171,149 | 0 | 0 | -0,924 | 7,82 | 6,57 | 5,9009 | 0 | 24 | 0 | * |  |  |  |  |  |
| 12.02.2018 | 87,22 | 52,85 | 34,37 | 189,06 | 182,917 | 186,415 | 183,99 | 0 | 0 | -1,073 | 7,8 | 6,55 | 6,2368 | 0 | 24 | 0 | * |  |  |  |  |  |
| 13.02.2018 | 89,96 | 52,39 | 37,57 | 175,14 | 169,129 | 172,205 | 170,004 | 0 | 0 | -0,875 | 7,78 | 6,53 | 6,3191 | 0 | 24 | 0 | * |  |  |  |  |  |
| 14.02.2018 | 91,5 | 52,12 | 39,38 | 167,39 | 161,475 | 164,345 | 162,261 | 0 | 0 | -0,786 | 7,85 | 6,53 | 6,3243 | 0 | 24 | 0 | * |  |  |  |  |  |
| 15.02.2018 | 86,18 | 49,85 | 36,33 | 165,655 | 160,389 | 163,125 | 161,232 | 0 | 0 | -0,843 | 7,8 | 6,55 | 5,7879 | 0 | 24 | 0 | * |  |  |  |  |  |
| 16.02.2018 | 83,44 | 49,88 | 33,56 | 174,34 | 169,105 | 172,145 | 170,143 | 0 | 0 | -1,038 | 7,8 | 6,55 | 5,6286 | 0 | 24 | 0 | * |  |  |  |  |  |
| 17.02.2018 | 84,55 | 50,05 | 34,5 | 172,27 | 166,974 | 170 | 168,007 | 0 | 0 | -1,033 | 7,83 | 6,56 | 5,7127 | 0 | 24 | 0 | * |  |  |  |  |  |
| 18.02.2018 | 84,04 | 49,39 | 34,65 | 170,24 | 165,065 | 168,055 | 166,14 | 0 | 0 | -1,075 | 7,86 | 6,61 | 5,6739 | 0 | 24 | 0 | * |  |  |  |  |  |
| 19.02.2018 | 80,75 | 47,93 | 32,82 | 163,96 | 159,309 | 162,12 | 160,373 | 0 | 0 | -1,064 | 7,8 | 6,6 | 5,1843 | 0 | 24 | 0 | * |  |  |  |  |  |
| 20.02.2018 | 79,62 | 49 | 30,62 | 180,085 | 175,11 | 178,465 | 176,46 | 0 | 0 | -1,35 | 7,74 | 6,61 | 5,2998 | 0 | 24 | 0 | * |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  | 5197,325 | 5044,255 | 5128,06 | 5068,62 | 0 | 0 | -24,365 |  |  | 163,632 | 0 | 696 | 0 | * |  |  |  |  |  |
| Средние: | 82,18 | 49,55 | 32,63 |  |  |  |  |  |  |  | 7,73 | 6,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дaтa ¦ V1 ¦ M1 ¦ V2 ¦ M2 ¦ V3 ¦ M3 ¦ Mг ¦ Qо ¦ Qг ¦ BНP ¦ BOC ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¦__________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¦ м3 ¦ т ¦ м3 ¦ т ¦ м3 ¦ т ¦ т ¦ Гкал ¦ Гкал ¦ ч ¦ ч ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22/01/18 24:00¦ 51912.885 ¦ 50827.449 ¦ 51704.925 ¦ 51144.437 ¦ 0.001 ¦ 0.001 ¦ -316.988 ¦ 964.9732 ¦ 0.0001 ¦ 10023 ¦ 0 ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20/02/18 24:00¦ 57110.210 ¦ 55871.704 ¦ 56832.985 ¦ 56213.057 ¦ 0.001 ¦ 0.001 ¦ -341.353 ¦1128.6059 ¦ 0.0001 ¦ 10719 ¦ 0 ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: ¦ 5197.325 ¦ 5044.255 ¦ 5128.060 ¦ 5068.620 ¦ 0.000 ¦ 0.000 ¦ -24.365 ¦ 163.6327 ¦ 0.0000 ¦ 696 ¦ 0 ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период нормальной работы 696ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Время работы прибора после сброса 10729ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |