	                                 ОТЧЕТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	                      о суточных параметрах теплоснабжения
	

	                              за 23/01/18г.-20/02/18г.
	

	   Абонент:________________                     Договор N:_________________
	

	   Адрес:__________________                     Тип расходомера:___________
	

	   Тепловычислитель ВКТ7 сет.N  1               Пределы измерений:
	

	   Договорные расходы:                          G под max=  120.00 м3/ч G под min=    0.48 м3/ч
	

	   М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут    G обр max=  120.00 м3/ч G обр min=    0.48 м3/ч
	

	   Тхв= 5.00 Град С                             G3   max =    12.00 м3/ч G3  min =     0.05 м3/ч
	

	

	  Заводской номер 00271027        ВВОД 1    СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ  3  ФТ=1 Т3=2   КС=0x59C6  ПО 2.7
	

	

	Дaтa 
	t1 
	t2 
	dt 
	V1 
	M1 
	V2 
	M2 
	V3 
	M3 
	Mг 
	P1 
	P2 
	Qо 
	Qг 
	BНP 
	BOC 
	НC 
	

	
	°C 
	°C 
	°C 
	м3 
	т 
	м3 
	т 
	м3 
	т 
	т 
	кг/см2 
	кг/см2 
	Гкал 
	Гкал 
	ч 
	ч 
	  
	

	23.01.2018
	79,55
	50,12
	29,43
	200,805
	195,261
	198,095
	195,769
	0
	0
	-0,508
	7,65
	6,52
	5,7304
	0
	24
	0
	*
	

	24.01.2018
	83,13
	49,98
	33,15
	184,01
	178,507
	181,015
	178,891
	0
	0
	-0,384
	7,72
	6,47
	5,8985
	0
	24
	0
	*
	

	25.01.2018
	81,6
	48,4
	33,2
	172,575
	167,593
	169,82
	167,958
	0
	0
	-0,365
	7,62
	6,51
	5,5514
	0
	24
	0
	*
	

	26.01.2018
	87,72
	53,51
	34,21
	199,27
	192,713
	195,895
	193,284
	0
	0
	-0,571
	7,69
	6,54
	6,5806
	0
	24
	0
	*
	

	27.01.2018
	91,68
	55,93
	35,75
	206,305
	198,986
	202,59
	199,658
	0
	0
	-0,672
	7,75
	6,57
	7,0923
	0
	24
	0
	*
	

	28.01.2018
	91,76
	55,98
	35,78
	206,605
	199,264
	202,89
	199,948
	0
	0
	-0,684
	7,74
	6,55
	7,1094
	0
	24
	0
	*
	

	29.01.2018
	88,69
	54,48
	34,21
	202,385
	195,599
	199,005
	196,26
	0
	0
	-0,661
	7,7
	6,52
	6,6713
	0
	24
	0
	*
	

	30.01.2018
	79,22
	49,14
	30,08
	188,36
	183,197
	185,965
	183,86
	0
	0
	-0,663
	7,65
	6,55
	5,4838
	0
	24
	0
	*
	

	31.01.2018
	73,38
	45,31
	28,07
	173,2
	169,067
	171,455
	169,801
	0
	0
	-0,734
	7,59
	6,56
	4,7096
	0
	24
	0
	*
	

	01.02.2018
	75,59
	47,32
	28,27
	187,105
	182,393
	185,305
	183,357
	0
	0
	-0,964
	7,65
	6,57
	5,1072
	0
	24
	0
	*
	

	02.02.2018
	82,36
	50,29
	32,07
	188,37
	182,84
	185,885
	183,693
	0
	0
	-0,853
	7,73
	6,53
	5,8304
	0
	24
	0
	*
	

	03.02.2018
	77,93
	46,24
	31,69
	162,99
	158,65
	160,885
	159,269
	0
	0
	-0,619
	7,66
	6,49
	4,9931
	0
	24
	0
	*
	

	04.02.2018
	71,41
	43,99
	27,42
	166,225
	162,449
	164,735
	163,24
	0
	0
	-0,791
	7,6
	6,59
	4,424
	0
	24
	0
	*
	

	05.02.2018
	71,34
	43,91
	27,43
	164,99
	161,243
	163,76
	162,281
	0
	0
	-1,038
	7,65
	6,6
	4,3856
	0
	24
	0
	*
	

	06.02.2018
	78,18
	46,44
	31,74
	163,145
	158,783
	161,23
	159,604
	0
	0
	-0,821
	7,73
	6,58
	5,0047
	0
	24
	0
	*
	

	07.02.2018
	76,35
	46,03
	30,32
	165,44
	161,204
	163,735
	162,107
	0
	0
	-0,903
	7,74
	6,64
	4,8432
	0
	24
	0
	*
	

	08.02.2018
	77,59
	48,15
	29,44
	183,04
	178,208
	181,295
	179,327
	0
	0
	-1,119
	7,7
	6,65
	5,2017
	0
	24
	0
	*
	

	09.02.2018
	81,11
	48,99
	32,12
	175,285
	170,275
	173,225
	171,277
	0
	0
	-1,002
	7,73
	6,62
	5,428
	0
	24
	0
	*
	

	10.02.2018
	82,14
	49,05
	33,09
	173,39
	168,325
	171,21
	169,277
	0
	0
	-0,952
	7,76
	6,6
	5,5192
	0
	24
	0
	*
	

	11.02.2018
	85,09
	50,14
	34,95
	175,69
	170,225
	173,19
	171,149
	0
	0
	-0,924
	7,82
	6,57
	5,9009
	0
	24
	0
	*
	

	12.02.2018
	87,22
	52,85
	34,37
	189,06
	182,917
	186,415
	183,99
	0
	0
	-1,073
	7,8
	6,55
	6,2368
	0
	24
	0
	*
	

	13.02.2018
	89,96
	52,39
	37,57
	175,14
	169,129
	172,205
	170,004
	0
	0
	-0,875
	7,78
	6,53
	6,3191
	0
	24
	0
	*
	

	14.02.2018
	91,5
	52,12
	39,38
	167,39
	161,475
	164,345
	162,261
	0
	0
	-0,786
	7,85
	6,53
	6,3243
	0
	24
	0
	*
	

	15.02.2018
	86,18
	49,85
	36,33
	165,655
	160,389
	163,125
	161,232
	0
	0
	-0,843
	7,8
	6,55
	5,7879
	0
	24
	0
	*
	

	16.02.2018
	83,44
	49,88
	33,56
	174,34
	169,105
	172,145
	170,143
	0
	0
	-1,038
	7,8
	6,55
	5,6286
	0
	24
	0
	*
	

	17.02.2018
	84,55
	50,05
	34,5
	172,27
	166,974
	170
	168,007
	0
	0
	-1,033
	7,83
	6,56
	5,7127
	0
	24
	0
	*
	

	18.02.2018
	84,04
	49,39
	34,65
	170,24
	165,065
	168,055
	166,14
	0
	0
	-1,075
	7,86
	6,61
	5,6739
	0
	24
	0
	*
	

	19.02.2018
	80,75
	47,93
	32,82
	163,96
	159,309
	162,12
	160,373
	0
	0
	-1,064
	7,8
	6,6
	5,1843
	0
	24
	0
	*
	

	20.02.2018
	79,62
	49
	30,62
	180,085
	175,11
	178,465
	176,46
	0
	0
	-1,35
	7,74
	6,61
	5,2998
	0
	24
	0
	*
	

	Итого:
	 
	 
	 
	5197,325
	5044,255
	5128,06
	5068,62
	0
	0
	-24,365
	 
	 
	163,632
	0
	696
	0
	*
	

	Средние:
	82,18
	49,55
	32,63
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,73
	6,56
	 
	 
	 
	 
	 
	

	

	_________________________________________________________________________________________________________________________________________

	     Дaтa     |    V1     |    M1     |    V2     |    M2     |    V3     |    M3     |    Mг     |    Qо    |    Qг    |  BНP  |  BOC  |

	              |__________________________________________________________________________________________________________________________

	              |     м3    |     т     |     м3    |     т     |     м3    |     т     |     т     |   Гкал   |   Гкал   |   ч   |   ч   |

	_________________________________________________________________________________________________________________________________________

	22/01/18 24:00| 51912.885 | 50827.449 | 51704.925 | 51144.437 |   0.001   |   0.001   | -316.988  | 964.9732 |  0.0001  | 10023 |   0   |

	20/02/18 24:00| 57110.210 | 55871.704 | 56832.985 | 56213.057 |   0.001   |   0.001   | -341.353  |1128.6059 |  0.0001  | 10719 |   0   |

	_________________________________________________________________________________________________________________________________________

	    Итого:    | 5197.325  | 5044.255  | 5128.060  | 5068.620  |   0.000   |   0.000   |  -24.365  | 163.6327 |  0.0000  |  696  |   0   |

	

	Период нормальной работы 696ч    
	

	Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч     
	

	Время работы прибора после сброса 10729ч       
	

	

	   Представитель абонента          Представитель теплоснабж.организации
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