## Лист1
Типовая номенклатура и нормативные сроки службы конструктивных элементов и внутридомовых инженерных систем, входящих в состав общего имущества многоквартирных домов
Таблица 1
№ п/п | Наименование конструктивных элементов и внутридомовых инженерных систем | Нормативный срок службы, лет
1 | 2 | 3
1 | Фундаменты
1.1 | Ленточные:
1.1.1 | на сложном или цементном растворе | 50
1.1.2 | на известковом растворе | 50
1.1.3 | кирпичные | 50
1.1.4 | бетонные и железобетонные | 60
1.2 | Бетонные столбы | 40
1.3 | Свайные | 60
1.4 | Основание фундаментов из бетона, выполненное методом нагнетания для усиления грунтов | 50
1.5 | Оклеечная изоляция стен фундамента | 60
1.6 | Обмазочная изоляция стен фундамента | 50
2 | Стены
2.1 | Крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 50
2.2 | Крупнопанельные однослойные из легкого бетона | 30
2.3 | Особо капитальные, каменные (кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича) и крупноблочные на сложном или цементном растворе | 50
2.4 | Каменные обыкновенные (кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича) | 40
2.5 | Каменные облегченной кладки из кирпича, шлакоблоков и ракушечника | 30
2.6 | Деревянные рубленые и брусчатые | 30
2.7 | Деревянные сборно-щитовые, каркасно-засыпные | 30
3 | Фасады
3.1 | Штукатурка фасада по кирпичу, включая архитектурный ордер (пилоны, пилястры) цементно-песчаным раствором | 30
3.2 | Штукатурка фасада по дереву цементно-песчаным раствором | 30
3.3 | Лепные изделия на фасадах:
3.3.1 | штучные | 30
3.3.2 | погонные | 30
3.4 | Окраска по штукатурке или бетону составами:
3.4.1 | силикатными | 6
3.4.2 | полимерными | 6
3.4.3 | кремнийорганическими | 8
3.4.4 | водно-дисперсионными | 6
3.5 | Масляная окраска по дереву | 4
3.6 | Штукатурка цокольной части фасада ) цементно-песчаным раствором | 30
3.7 | Облицовка цокольной части фасада:
3.7.1 | ковровой плиткой | 30
3.7.2 | природным камнем | 80
3.8 | Герметизация стыков наружных стен крупнопанельных и крупноблочных зданий нетвердеющими мастиками с солнцезащитным покрытием | 15
3.9 | Герметизация стыков мест примыкания оконных (дверных) блоков к граням проемов:
3.9.1 | цементно-песчаным раствором | 25
3.9.2 | монтажной пеной | 20
3.10 | Общедомовые оконные блоки:
3.10.1 | деревянные | 40
3.10.2 | из поливинилхлоридного (ПВХ) профиля | 40
3.11 | Общедомовые наружные дверные блоки:
3.11.1 | деревянные | 10
3.11.2 | из поливинилхлоридного (ПВХ) профиля | 40
3.11.3 | металлические | 50
3.12 | Общедомовые наружные балконные блоки:
3.12.1 | деревянные | 15
3.12.2 | из поливинилхлоридного (ПВХ) профиля | 40
3.13 | Минераловатные плиты по стенам фасадов с отделкой поверхности металлосайдингом | 40
3.14 | Навесные вентилируемые фасадные системы из плит:
3.14.1 | оцинкованных | 50
3.14.2 | керамогранитных | 40
3.14.3 | фиброцементных | 30
3.14.4 | асбестоцементных | 30
3.15 | Железобетонные козырьки над входами в подъезды | 60
3.16 | Железобетонные балконные плиты (плиты лоджий) | 60
3.17 | Оконные отливы из тонколистовой оцинкованной стали на окнах общего пользования | 15
3.18 | Водосточные трубы из тонколистовой оцинкованной стали | 10
3.19 | Подвесные водосточные желоба из тонколистовой оцинкованной стали | 10
4 | Кровли (крыши)
4.1 | Покрытия крыш (кровля):
4.1.1 | из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов:
4.1.1.1 | армированных | 40
4.1.1.2 | неармированных | 15
4.1.2 | из оцинкованной стали | 30
4.1.3 | из металлочерепицы | 30
4.1.4 | из профилированного настила | 30
4.1.5 | из рулонных материалов:
4.1.5.1 | рубемаста | 10
4.1.5.2 | изопласта | 10
4.1.5.3 | ПВХ мембран | 15
4.2 | Конструкции крыш:
4.2.1 | деревянные (стропильные ноги, мауэрлаты, обрешетка) | 50
4.2.2 | железобетонные (стропила и пр.) | 80
4.2.3 | антисептирование деревянных конструкций крыш | 10
4.2.4 | антипирирование деревянных конструкций крыш | 10
4.2.5 | утепляющие слои вентилируемых и невентилируемых крыш:
4.2.5.1 | минераловатные плиты | 15
4.2.5.2 | керамзит или шлак | 40
4.2.5.3 | пенобетон | 40
4.3 | Цементно-песчаная стяжка на плоской кровле | 20
4.4 | Слуховые окна на кровле:
4.4.1 | деревянные | 40
4.4.2 | из поливинилхлоридного (ПВХ) профиля | 40
4.5 | Выходы на кровлю (стальные неутеплённые люки, двери, лазы) | 50
4.6 | Колпаки на оголовках дымовых и вентиляционных труб | 15
4.7 | Канализационные выпуски из полипропиленовых труб (фановые трубы) в чердачных помещениях | 60
4.8 | Металлические ограждения на кровле | 40
4.9 | Мелкие покрытия и обделки из листовой оцинкованной кровельной стали на фасадах зданий (брандмауэры, парапеты, пояски, сандрики и т. д.) | 15
4.10 | Телеантенны | 10
5 | Подвалы и технические подполья
5.1 | Минераловатные плиты по надподвальным перекрытиям | 15
5.2 | Пропитка плит перекрытия и стен составами, защищающими от сырости | 25
5.3 | Гидроизолирующая стяжка на бетонных полах | 25
5.4 | Штукатурка стен | 20
5.5 | Окраска стен и потолков составами:
5.5.1 | известковыми | 3
5.5.2 | водно-дисперсионными | 5
5.6 | Бетонные полы | 30
5.7 | Приямки | 30
5.8 | Проходы вводов и выпусков инженерных сетей в наружных стенах с герметизацией:
5.8.1 | цементным раствором | 25
5.8.2 | монтажной пеной | 20
5.9 | Отмостка:
5.9.1 | цементобетонная | 10
5.9.2 | асфальтобетонная | 10
5.10 | Оконные блоки в подвальных помещениях:
5.10.1 | деревянные | 25
5.10.2 | из поливинилхлоридного (ПВХ) профиля | 40
5.11 | Проемы-продухи металлические | 40
5.12 | Дверные блоки входные в подвал (техническое подполье):
5.12.1 | металлические | 50
5.12.2 | деревянные | 10
6 | Подъезды
6.1 | Полы:
6.1.1 | из керамической плитки по бетонному основанию | 60
6.1.2 | цементные железненые | 30
6.1.3 | цементные с мраморной крошкой | 40
6.1.4 | из природного камня | 60
6.2 | Лестницы:
6.2.1 | площадки и ступени железобетонные | 60
6.2.2 | деревянные | 20
6.3 | Штукатурка:
6.3.1 | по каменным стенам | 60
6.3.2 | по деревянным стенам и перегородкам | 40
6.4 | Окраска стен и потолков:
6.4.1 | водоэмульсионными составами | 4
6.4.2 | масляными красками | 8
6.5 | Окраска масляными красками металлических решеток, трубопроводов, радиаторов | 4
6.6 | Металлические ограждения лестничных клеток | 40
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
7 | Холодное водоснабжение
7.1 | Водомерные узлы | 30
7.2 | Разводящие магистрали из стальных оцинкованных труб | 30
7.3 | Стояки из труб:
7.3.1 | стальных оцинкованных | 30
7.3.2 | полипропиленовых | 40
7.4 | Запорная арматура:
7.4.1 | краны, вентили стальные | 10
7.4.2 | краны, вентили из латуни | 15
7.4.3 | задвижки чугунные | 10
7.4.4 | задвижки стальные | 10
7.5 | Комплекс оборудования повысительных насосных установок | 15
7.6 | Пожарный водопровод | 20
7.7 | Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды | 10
7.8 | Изоляция трубопроводов | 10
8 | Горячее водоснабжение
8.1 | Разводящие магистрали из стальных электросварных труб | 20
8.2 | Стояки из труб:
8.2.1 | стальных электросварных | 30
8.2.2 | полипропиленовых | 40
8.3 | Запорная арматура:
8.3.1 | краны, вентили стальные | 10
8.3.2 | краны, вентили из латуни | 15
8.3.3 | задвижки чугунные | 10
8.3.4 | задвижки стальные | 10
8.4 | Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды | 10
8.5 | Изоляция трубопроводов | 10
9 | Канализация и водоотведение
9.1 | Стояки из труб:
9.1.1 | чугунных | 40
9.1.2 | полипропиленовых | 60
9.2 | Трубопроводы в подвале и техподполье из труб:
9.2.1 | чугунных | 40
9.2.2 | полипропиленовых | 60
9.3 | Ливневая канализация из труб:
9.3.1 | чугунных | 40
9.3.2 | стальных | 35
9.3.3 | полипропиленовых | 60
9.4 | Канализационные трапы в подвале | 30
10 | Теплоснабжение
10.1 | Разводящие магистрали из стальных труб | 20
10.2 | Стояки системы отопления из труб:
10.2.1 | стальных не оцинкованные | 30
10.2.2 | полипропиленовых | 40
10.3 | Регистры отопления в местах общего пользования | 30
10.4 | Чугунные радиаторы в местах общего пользования | 40
10.5 | Запорная арматура:
10.5.1 | краны, вентили стальные | 10
10.5.2 | краны, вентили из латуни | 15
10.5.3 | задвижки чугунные | 10
10.5.4 | задвижки стальные | 10
10.6 | Индивидуальные тепловые узлы:
10.6.1 | автоматические | 30
10.6.2 | не автоматические | 30
10.7 | Теплообменники | 30
10.8 | Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии на нужды отопления | 10
10.9 | Изоляция трубопроводов | 10
11 | Газоснабжение
11.1 | Внутридомовые трубопроводы из стальных труб с запорной и регулировочной арматурой | 30
11.2 | Индивидуальные газовые котельные | 20
11.3 | Крышные газовые котельные | 20
12 | Вентиляция и кондиционирование
12.1 | Шахты и короба в чердачном помещении:
12.1.1 | из бетонных плит | 60
12.1.2 | из утепленных деревянных щитов | 40
12.2 | Приточно-вытяжная вентиляции | 15
13 | Электроснабжение
13.1 | Вводно-распределительные устройства | 20
13.2 | Внутридомовые разводящие магистрали коммунального и квартирного освещения | 20
13.3 | Распределительные этажные щиты (без квартирных электросчётчиков) | 20
13.4 | Электрические сети и электрооборудование для обеспечения работы инженерных систем (теплового узла, насосов и т. п.) | 15
13.5 | Сети освещения помещений производственно-технического назначения (техподполье, чердаки) | 10
13.6 | Сети освещения мест общего пользования (внутреннее освещение подъездов) | 10
13.7 | Сети наружного освещения мест общего пользования | 10
13.8 | Электрические сети питания электрооборудования лифтов | 15
13.9 | Квартирные электросчётчики | 10
13.10 | Коллективный (общедомовой) прибор учета электрической энергии | 10
14 | Наружные инженерные сети
14.1 | Дворовая канализация и канализационные выпуски до колодца из труб:
14.1.1 | керамических | 30
14.1.2 | чугунных | 40
14.1.3 | асбестоцементных | 30
14.2 | Прифундаментная дренажная система | 30
15 | Лифтовое оборудование
15.1 | Лифтовое оборудование:
15.1.2 | лифт пассажирский грузоподъемностью 400 кг на 9 этажей | 25
15.1.3 | лифт пассажирский грузоподъемностью 400 кг на 10 этажей | 25
15.1.4 | лифт пассажирский грузоподъемностью 400 кг на 12 этажей | 25
15.1.5 | лифт пассажирский грузоподъемностью 400 кг на 14 этажей | 25
15.1.6 | лифт пассажирский грузоподъемностью 400 кг на 16 этажей | 25
15.1.7 | лифт пассажирский грузоподъемностью 400 кг на 22 этажа | 25
15.1.8 | лифт грузо-пассажирский грузоподъемностью 630 кг на 12 этажей | 25
15.1.9 | лифт грузо-пассажирский грузоподъемностью 630 кг на 14 этажей | 25
15.1.10 | лифт грузо-пассажирский грузоподъемностью 630 кг на 16 этажей | 25
15.1.11 | лифт грузо-пассажирский грузоподъемностью 1000 кг на 22 этажей | 25
15.2 | Минераловатные плиты по стенам лифтовых шахт, с обшивкой профилированным настилом | 40
15.3 | Штукатурка наружных стен лифтовых шахт | 30
15.4 | Окраска стен лифтовых шахт водоэмульсионными красками | 6
15.5 | Устройства и конструкции лифтовых шахт и машинных отделений | 30
15.6 | Элементы автоматизации и диспетчеризации лифтового оборудования | 15
15.7 | Отдельное оборудование, устройства и конструкции лифтов | 15
16 | Мусоропроводы
16.1 | Ствол:
16.1.1 | металлический | 60
16.1.2 | асбестоцементный | 45
16.2 | Загрузочные устройства, клапаны | 10
16.3 | Мусоросборная камера, вентканалы | 30
17 | Прочие конструктивные элементы здания
17.1 | Отопительные печи в жилых помещениях | 25
17.2 | Металлические ограждения лестниц | 40
17.3 | Деревянные лестницы | 20
17.4 | Железобетонные лестницы | 60
17.5 | Металлическое ограждение территории | 40
17.6 | Деревянное ограждение территории | 10