| (наименование учреждения, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от |  | № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| лифтера |  |  |  |  |  | (руководитель организации; иное должностное лицо, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | уполномоченное утверждать |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | должностную инструкцию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  | (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | « |  | » |  |  |  | 20 |  | г. |  |

I. Общие положения

1.1. Лифтер относится к категории рабочих.

1.2. Прием на работу и увольнение лифтера производится приказом руководителя организации

| по представлению |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. Лифтер подчиняется непосредственно |  |  |  |  |  |
| 1.4. На работу лифтером принимается лицо, имеющее |  |  |  |  |  |
| образование и стаж работы в |  |  |  |  | лет. |

1.5. Лифтер должен знать:

- правила техники безопасности;

- инструкции по эксплуатации грузовых или пассажирских лифтов;

- устройство и правила эксплуатации лифта, платформы подъемной, номинальную грузоподъемность;

- назначение и расположение приборов безопасности и предохранительных устройств;

- назначение дверных замков, дверных и подпольных контактов, ловителей, конусного выключателя;

- назначение сигнализации аппаратов управления;

- правила пуска лифта, платформы подъемной в работу и проверки исправности действия приборов безопасности;

- порядок и технологию проведения осмотра лифтов, платформы подъемной;

- назначение и порядок проверки аппаратов управления, расположенных в кабине лифта и на посадочных (погрузочных) площадках;

- порядок проверки и использования звуковой сигнализации и двухсторонней переговорной связи;

- безопасные приемы выполнения работ;

- правила пользования лифтом, платформы подъемной;

- порядок информирования соответствующих лиц (служб) о выявленных неисправностях лифта, платформы подъемной;

- порядок оформления результатов осмотра и ведения отчетной документации;

- неисправности, при которых лифт, платформа подъемная должны быть отключены;

- порядок оформления выявленных неисправностей, влияющих на безопасную эксплуатацию лифта, платформы подъемной;

- виды нештатных ситуаций на лифтах, на платформе подъемной их признаки;

- порядок проведения работ по освобождению пассажиров из остановившейся кабины лифта с учетом типов и моделей лифтов;

- безопасные методы эвакуации пассажиров из кабины лифта, из грузонесущего устройства платформы;

- безопасные методы эвакуации пользователей из грузонесущего устройства платформы;

- правила поведения пассажиров при эвакуации из кабины лифта;

- правила оказания первой помощи;

- правила пользования платформы подъемной для инвалидов;

- правила по охране труда и противопожарной безопасности;

- правила внутреннего трудового распорядка;

| 1.6. В подчинении лифтера находятся |  |
| --- | --- |

1.7. В период временного отсутствия лифтера его обязанности возлагаются на

II. Трудовые обязанности

2.1. Проверка работоспособности и функционирования оборудования лифта, платформы подъемной.

2.2. Визуальное определение наличия/отсутствия внешних повреждений и неисправностей оборудования лифта, платформы подъемной.

2.3. документальное оформление результатов осмотра лифта, платформы подъемной.

2.4. Информирование соответствующих служб (лиц) о выявленных неисправностях лифта, платформы подъемной.

2.5. Проверка исправности замков и выключателей безопасности дверей шахты и кабины лифта, платформы подъемной.

2.6. Проверка исправности подвижного пола, реверса привода дверей.

2.7. Проверка исправности действия аппаратов управления в кабине лифта и на посадочных (погрузочных) площадках, световой и звуковой сигнализации.

2.8.  Проверка исправности двухсторонней переговорной связи между кабиной лифта, платформы подъемной и местонахождением обслуживающего персонала.

2.9. Проверка точности остановки кабины лифта, платформы подъемной на посадочных (погрузочных) площадках при движении вверх и вниз.

2.10. Проверка наличия освещения в кабине лифта, платформы подъемной, на посадочных (погрузочных) площадках.

2.11. Проверка целостности оборудования лифта, платформы подъемной.

2.12. Проверка исправности замков дверей помещений с размещенным оборудованием лифта, платформы подъемной.

2.13. Проверка наличия предупредительных и указательных надписей по пользованию лифтом, платформы подъемной.

2.14. Отключение лифта, платформы подъемной при обнаружении неисправностей, влияющих на безопасную эксплуатацию лифта, платформы подъемной.

2.15. Размещение на основном посадочном (погрузочном) этаже информации о неисправностях в работе лифта, платформы подъемной.

2.16. Документальное оформление выявления неисправностей лифта, платформы подъемной в журнале ежемесячных осмотров.

2.17. Направление кабины лифта, платформы к месту вызова.

2.18. Контроль равномерности загрузки кабины лифта, платформы подъемной, правильного размещения груза и его разгрузки, его правильное крепление.

2.19. Контроль расположения в кабине пассажиров и сопровождающих лиц.

2.20. Управление лифтом, платформой непосредственно при подъеме и спуске груза или передвижных средств для перевозки больных и сопровождающих лиц.

2.21. Анализ информации о внештатной остановке лифта, платформы подъемной.

2.22. Информирование пассажиров о мерах по эвакуации, которые будут предприняты и инструктирование о правилах поведения.

2.23. Выполнение подготовительных мероприятий, необходимых для освобождения пассажиров.

2.24. Документальное оформление результатов эвакуации пассажиров.

2.25. Вызов медицинских служб (при необходимости).

2.26. Определение местоположения кабины, платформы в шахте лифта.

2.27. Проверка состояния дверей шахты лифта.

2.28. Перемещение кабины лифта, платформы.

2.29. Освобождение пассажиров из кабины лифта.

2.30. Оказание первой помощи пострадавшим.

III. Права

Лифтер имеет право:

3.1. Знакомиться с проектами решений руководства организации, касающихся его деятельности.

3.2. Запрашивать лично или по поручению руководителя от руководителей подразделений организации и специалистов информацию и документы, необходимые для выполнения его трудовых обязанностей.

3.3. Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей инструкцией обязанностями.

3.4. В пределах своей компетенции сообщать своему непосредственному руководителю обо всех выявленных в процессе своей деятельности недостатках и вносить предложения по их устранению.

3.5. Требовать от руководства организации оказания содействия в исполнении им его трудовых  обязанностей и прав, предусмотренных настоящей инструкцией.

3.6. Принимать решения в пределах своей компетенции.

3.7. Осуществлять взаимодействие с другими структурными подразделениями организации, получать от них информацию и документы, необходимые для выполнения своих трудовых обязанностей.

IV. Ответственность

Лифтер несет ответственность:

4.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, определенных действующим трудовым законодательством Российской Федерации.

4.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.

4.3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым законодательством Российской Федерации.

| Должностная инструкция разработана в соответствии с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (наименование, номер и дата документа) |  |  |  |  |
| Руководитель структурного подразделения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (подпись) |  |  |  | (фамилия, инициалы) |  |  |
| 00.00.0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник юридического отдела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00.00.0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель кадровой службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00.00.0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С инструкцией ознакомлен(а): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (подпись) |  |  | (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| 00.00.0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |