## Согласовано:                                                                                                                             Утверждаю:

Начальник ТО                                                                                                                  Управляющий ООО УК «»

Управления Роспотребнадзора

___________/_____________                                                                                                ___________/____________

# «____» _________201___г.                                                                                          «____» __________201__г.

# РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА

производственного контроля за соблюдением

санитарных правил и проведением санитарно-противоэпидемических

(профилактических) мероприятий на объектах централизованного водоснабжения

2018-2023г.

Наименование юридического лица:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «Согласие»

Источник водоснабжения: подземная скважина

Перечень работ, услуг, выпускаемой продукции, представляющих потенциальную опасность:

- исполнитель коммунальных услуг

Лицензия:

Ответственным за осуществление производственного контроля является - ________________________________

(должность, Ф.И.О.)

____________________________________________________________________________________________

2018г.

ЦЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:

Целью производственной программы по холодному водоснабжению на 2016-2018гг.  является производство холодной воды, гарантирующее возможность получения потребителями услуг холодного водоснабжения объема и качества, удовлетворяющих требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.2011г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Объектами производственного контроля считать воду, подаваемую населению.

Программа разработана сроком на 5 года

- характеристика системы водоснабжения

ООО УК «» не имеет своего источника водоснабжения (скважины) и подготовку питьевой холодной  воды для МКД

ООО УК «»  заключен договор РСО ООО «»  на поставку питьевой холодной  воды для МКД п                                  Схема водопроводных сетей и сооружений (см. Приложение).

- Лицом, ответственным за осуществление производственного контроля, проводятся следующие мероприятия

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Составление планов – графиков проведения текущих и капитальных ремонтов, замены оборудования |  |  |
| 2. | Проведение профилактических промывок и обеззараживания водопроводных сооружении (с составлением акта). | после аварий; в период паводка | Осуществляет РСО ООО «» |
| 3. | Учет аварийных ситуаций на водопроводе, передача информации об авариях в органы Роспотребнадзора | В течение 1-го часа с момента обнаружения |  |
| 4. | Организация подвоза воды в случае прекращения водоснабжения более, чем на 3 часа. | при авариях |  |
| 5. | Содержание в должном санитарном состояние санитарно – защитной полосы водопроводных сетей на всех участках. | постоянно |  |
| 6. | Организация лабораторно-инструментальных исследований | согласно графика |  |
| 7. | Организация и проведение необходимых санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий при получении неудовлетворительных результатов лабораторных исследований. | при получении результатов | Уведомить РСО ООО «», при возможности ревизия водопроводных сетей |
| 8. | Предоставление в Территориальный отдел Роспотребнадзора отчета по производственному контролю. | 20 декабря текущего года |  |
| 9. | Предоставление в Территориальный отдел Роспотребнадзора информации по аварийным ситуациям. | 20 декабря текущего года |  |

- Перечень должностей работников, подлежащих предварительным и периодическим медицинским осмотрам, профессиональной гигиенической подготовке.

| Должность | Количество работающих | Периодичность осмотра | Наименование приказа | Периодичность гигиенического обучения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор (ответственный за проведение производственного контроля) | 1 | 1 раз в год | Приказ МЗ и СР РФ № 302-н от 12.04.2011 п. 25 прил. 2 | 1 раз в год |
| Лица обслуживающие водопроводные сети: Инженер | 1 | 1 раз в год |  | 1 раз в 2 года |
| Мастер | 1 | 1 раз в год |  |  |

Прочий персонал подлежит ежегодному флюорографическому обследованию в соответствии с СП 3.1.1295-03 «Профилактика туберкулеза»

- Лабораторный контроль качества воды на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01

- Вода исследуется: на микробиологические  показатели (ОМЧ, общие колиформные бактерии, термотолирантные колиформные бактерии, колифаги по эпидпоказаниям).

Безвредность воды по химическому составу определяется её соответствием  нормативам по (указаны методика определения значения показателя и допустимая ошибка метода определения):

- обобщённым показателям: водородный показатель, общая минерализация, жёсткость общая (ГОСТ 27384-2002 ± 25%), окисляемость перманганатная (ГОСТ 27384-2002 ± 30%), нефтепродукты (ГОСТ 27384-2002 ± 50%),), ПАВ (ГОСТ 27384-2002 ± 30%),), фенольный индекс (ГОСТ 27384-2002 ± 20%)- из источника и резервуаров 4 раза в год;

- содержанием химических веществ: железо (ГОСТ 27384-2002 ± 25%), кадмий (ГОСТ 27384-2002 ± 30%), марганец (ГОСТ 27384-2002 ± 25%), медь (ГОСТ 27384-2002 ± 25%), молибден (ГОСТ 27384-2002 ± 25%), мышьяк (ГОСТ 27384-2002 ± 30%), нитраты (ГОСТ 27384-2002 ± 15%), свинец (ГОСТ 27384-2002 ± 30%), сульфаты (ГОСТ 27384-2002 ± 10%), хлориды (ГОСТ 27384-2002 ± 15%) - 1 раз в год из источника;

- органолептические показатели: запах (ГОСТ 3351-74), привкус (ГОСТ 3351-72), цветность (ГОСТ 27384-2002 ± 20%), мутность (ГОСТ 27384-2002 ± 20%) - из источника 4 раза в год, с водонапорной башни и разводящей сети ежемесячно;

- радиологические исследования (альфа - радиоактивность, бета-радиоактивность, радоны)- из источника 1раз в год.

- Лабораторно-инструментальные исследования осуществляются на базе лаборатории имеющей аккредитацию на проведение данных исследований. Если указанные исследования осуществляются не на базе филиала ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе, то протоколы исследований представляются в указанные сроки.

- При получении результатов исследований, свидетельствующих о несоответствии проб (замеров) действующим нормативам,  подается информация в Территориальный отдел территориального управления Роспотребнадзора по                     о принятых мерах

- по микробиологическим показателям – в течение суток;

- по химическим, физическим показателям - в течение 3-х рабочих дней.

| Объекты системы водоснабжения | Виды лабораторных исследований | Периодичность отбора проб | Точка отбора проб воды (скважина, вод/колонка). | Нормативная, нормативно-техническая и методическая документация, регламентирующая проведение исследований, испытаний и т.п. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод в МКД по адресу: Ул. Ул. | Микробиологические: -общее микробное число, -общие колиформные бактерии, -термотолерантные колиформные бактерии | 1 раз в месяц, сточки отбора согласованный с Роспотребнадзор | Разводящая сеть (узел ХВС): Ул. Ул | СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» |
|  | Органолептика, обобщенные и ф/х: Запах Привкус Цветность Мутность Железо Марганец | 1 раз в месяц, сточки отбора согласованный с Роспотребнадзором | Разводящая сеть (узел ХВС): Ул. Ул |  |
|  | Радон - 222 | 1 р/год | Разводящая сеть (узел ХВС): Ул. Ул. |  |

12.  Аварии на водопроводе должны ликвидироваться в максимально короткие сроки, об авариях ставится в известность территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области  в Мошковском районе течение 1 часа по контактным телефонам: 8-.

Перечень аварийных ситуаций:

- аварии на водопроводных сооружениях;

- прекращение (значительное снижение объема) подачи воды населению;

- ухудшение качества воды водопровода;

- подтопление водозаборных, водопроводных сооружений паводковыми водами или канализационными стоками;

- возникновение заболеваний, связанных с употреблением воды.

_______________________________________________________________________________________________

13. Формы учета и отчетности по вопросам производственного контроля:

-  журнал аварий на водопроводе;

-  протоколы лабораторных, инструментальных исследований;

14. Перечень действующих нормативных документов, регламентирующих санитарно-эпидемиологические требования:

- Федеральный закон от 30.03.99 г.  № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 07.12.11 № 416-фЗ «О водоснабжении и водоотведении»

- Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.1074-01«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

- Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»

- Санитарные правила СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»

- Санитарные правила СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»

- Приказ Минздрава от 29.06.2000 № 229 «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций».

- Приказ руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 20.05.05 N 402 "О личной медицинской книжке и санитарном паспорте".