| (наименование учреждения, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от |  | № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| электрика |  |  |  |  |  | (руководитель организации; иное должностное лицо, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | уполномоченное утверждать |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | должностную инструкцию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  | (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | « |  | » |  |  |  | 20 |  | г. |  |

I. Общие положения

1.1. Электрик относится к категории рабочих.

1.2. Прием на работу электрика и увольнение производится приказом руководителя организации по

| представлению |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. Электрик подчиняется непосредственно |  |  |  |  |  |
| 1.4. На работу электриком принимается лицо, имеющее |  |  |  |  |  |
| образование и стаж работы |  |  | лет. |  |  |

1.5. Электрик должен знать:

- нормативные правовые акты, другие руководящие, методические и нормативные материалы и документы по эксплуатации и ремонту электроустановок и электрооборудования;

- состав и порядок выполнения работ при техническом обслуживании электроустановок и электрооборудования;

- организацию и технологию ремонтных работ;

- способы прокладки проводов;

- простые электромонтажные схемы соединений деталей и узлов;

- основы электротехники в объеме выполняемых работ;

- принципы работы электроустановок и электрооборудования, а также измерительных устройств и принципов их применения;

- правила безопасного обслуживания электроустановок;

- правила по охране труда и пожарной безопасности;

- правила внутреннего трудового распорядка;

- устройство и принцип работы обслуживаемых электромашин, электроприборов и электроаппаратов;

- назначение и правила применения наиболее распространенных универсальных и специальных приспособлений и используемых контрольно-измерительных инструментов;

- правила включения и выключения электрических машин и приборов;

- способы наладки щеточного механизма электродвигателей;

- устройство универсальных и специальных приспособлений, монтажного инструмента;

- технические условия на испытание отремонтированных электромашин, электроаппаратов и электроприборов;

- конструктивные особенности, принцип работы оборудования и установок;

- конструктивные особенности электронных блоков различных систем;

| 1.6. В подчинении у электрика находятся |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.7. В период временного отсутствия электрика его обязанности возлагаются на |  |  |

II. Трудовые обязанности

2.1. Обеспечивает поддержание исправного состояния, безаварийную и надежную работу обслуживаемых устройств и электрооборудования.

2.2. Производит монтаж новых электрических сетей.

2.3. Проводит планово-предупредительный ремонт (ППР) электрической части оборудования согласно графика ППР.

2.4. Обеспечивает правильную эксплуатацию, своевременный качественный ремонт в соответствии с инструкциями по техническому обслуживанию, действующими техническими условиями и нормами электрических сетей организации.

2.5. Соблюдает правила охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности согласно действующих инструкций.

2.6. Проводит тестовую диагностику электрооборудования с целью проверки его работоспособности.

2.7. Осуществляет учет эксплуатационных показателей закрепленного электрооборудования.

2.8. Проводит инструктаж работников, пользующихся электрооборудованием и устройствами, о правилах их эксплуатации.

2.9. Разбирает, ремонтирует и собирает узлы, аппараты и арматуру электроосвещения с применением ручных приспособлений и инструментов, электроаппаратов в условиях тугих и скользящих посадок.

2.10. Очищает, промывает, протирает и продувает сжатым воздухом детали электрооборудования.

2.11. Устанавливает соединительные муфты, тройники и коробки.

2.12. Соединяет детали и узлы электромашин, электроаппаратов и электроприборов по схемам.

2.13. Производит лужение, пайку, изолирование, прокладку и сращивание электропроводов и кабелей.

2.14. Заземляет и зануляет электросиловые установки.

2.15. Испытывает отремонтированные электромашины, электроаппараты и электроприборы.

2.16. Составляет дефектные ведомости.

2.17. Изготавливает монтажные схемы.

2.18. Регулирует и испытывает узлы электромашин, электроаппаратов и электроприборов.

2.19. Осуществляет испытание и регулировку электрических систем дистанционного управления.

2.20. Проводит профилактику, ремонт, проверку электрических параметров электронных блоков различных систем.

2.21. Устраняет неисправности в электронных блоках, имеющие микропроцессорную элементную базу.

2.22. Диагностирует состояние различного электрооборудования с использованием проверочных систем.

III. Права

Электрик имеет право:

3.1. Знакомиться с проектами решений руководства организации, касающихся его деятельности.

3.2. Запрашивать лично или по поручению непосредственного руководителя от руководителей подразделений организации и специалистов информацию и документы, необходимые для выполнения его трудовых обязанностей.

3.3. Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей инструкцией обязанностями.

3.4. В пределах своей компетенции сообщать своему непосредственному руководителю о всех выявленных в процессе своей деятельности недостатках и вносить предложения по их устранению.

3.5. Требовать от руководства организации оказания содействия в исполнении им его трудовых обязанностей и прав, предусмотренных настоящей должностной инструкцией.

3.6. Принимать решения в пределах своей компетенции.

3.7. Осуществлять взаимодействие с другими структурными подразделениями организации, получать от них информацию и документы, необходимые для выполнения своих трудовых обязанностей.

3.8. Требовать обеспечения спецодеждой согласно действующим нормам.

IV. Ответственность

Электрик несет ответственность:

4.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, определенных действующим трудовым законодательством Российской Федерации.

4.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.

4.3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым законодательством Российской Федерации.

4.4. За несоблюдение правил охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности.

| Должностная инструкция разработана в соответствии с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (наименование, номер и дата документа) |  |  |  |  |
| Руководитель структурного подразделения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (подпись) |  |  |  | (фамилия, инициалы) |  |  |
| 00.00.0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник юридического отдела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00.00.0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель кадровой службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00.00.0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С инструкцией ознакомлен(а): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (подпись) |  |  | (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| 00.00.0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |