АКТ

осмотра индивидуальных приборов учета воды

| г. Пермь | "____"__________________ 20___ г. |
| --- | --- |

Исполнитель - представители ТСЖ «___________» _________________________________

__________________________________________________________________________________

и потребитель ХВС и ГВС ______________________________________, кв. № _______________

(Ф.И.О)

произвели проверку работоспособности ИПУ холодной и горячей воды и снятие показаний.

| Тип | Марка | Заводской номер | Дата метрологической поверки | Межповерочный интервал | № пломбы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ХВС |  |  |  |  |  |
| ХВС |  |  |  |  |  |

Монтаж счетчиков выполнен в соответствии с требованиями паспортов.

Качество монтажных работ удовлетворительное, течей в трубных соединениях и приборов учета нет.

Работоспособность приборов учета проверена при минимальных и максимальных расходах воды в системе водоснабжения жилого помещения Потребителя:

| Прибор учета | Работоспособность на максимальном расходе | Работоспособность на минимальном расходе | Наличие документов на ИПУ | Состояние антимагнитной пломбы | Показания счетных механизмов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ХВС |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |

Заключение о возможности использования ИПУ для учета коммунальной услуги:

ХВС____________	ГВС_____________

Потребитель уведомлен о недопустимости воздействия магнитного поля на приборы учета и ответственности за сохранность пломб.

| Исполнитель___________ (_______________) | Потребитель ___________ (_______________) |
| --- | --- |