Глава 1. Общие требования по охране труда 
1. В соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации лифтов» ответственность за безопасную эксплуатацию лифтов должна быть возложена приказом на лицо технической администрации предприятия (организации), которому принадлежит лифт, или эксплуатирующего их по договору с владельцем. 

2. Ответственным за безопасную эксплуатацию лифтов (далее – ответственное лицо) может быть назначен работник из числа специалистов, имеющих соответствующую квалификацию и прошедший обучение в учебном заведении, имеющем разрешение Госпромнадзора, проверку знаний по охране труда в комиссии с участием государственного инспектора Госпромнадзора, ему должны быть вручены удостоверение и должностная инструкция, регламентирующая его права и обязанности. Ответственному лицу подчинены операторы, лифтеры по обслуживанию лифтов. 
3. Проверку знаний по вопросам охраны труда ответственное лицо проходит не реже одного раза в три года в комиссии предприятия (организации) в соответствии с ПУБЭЛ с обязательным участием государственного инспектора Госпромнадзора. Результаты оформляются протоколом, и соответствующая запись вноситься в удостоверение. 
4. Номер и дата приказа о назначении ответственного лица, а также его должность, фамилия, имя, отчество и подпись заносятся в паспорта закрепленных за ним лифтов до их регистрации в органе Госпромнадзора. Эти сведения следует обновлять после назначения нового ответственного лица. 
5. Руководство предприятия (организации), назначающее ответственное лицо, обязано создать все условия для выполнения на него возложенных обязанностей. 

6. На время отсутствия ответственного лица (отпуск, командировка, болезнь и другое) исполнение его обязанностей возлагается на другого специалиста, имеющего соответствующую квалификацию и прошедшего в установленном порядке аттестацию в соответствии с Правилами (ПУБЭЛ), без занесения его фамилии в паспорт лифта. 

7. Ответственное лицо должно знать: 
Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов (ПУБЭЛ);

Правила устройства электроустановок (ПУЭ) в части электрооборудования лифтов;

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей в части электрооборудования лифтов (ПТЭ и ПТБ);

производственные инструкции для персонала, обслуживающего лифты;

информационные письма и сообщения Госпромнадзора РБ по вопросам безопасности работы лифтов;

инструкции заводов-изготовителей по эксплуатации лифтов, установленных на предприятии;

устройство лифтов;

правила пожарной безопасности;

настоящую Должностную инструкцию. 

Глава 2. Обязанности ответственного лица за безопасную эксплуатацию лифтов 
8. Ответственное лицо обязано: 

обеспечить эксплуатацию лифтов в соответствии с их назначением и грузоподъемностью;

обеспечить указанные в паспортах лифтов условия их эксплуатации (температуру, влажность окружающей среды и т.п.);

контролировать соблюдение порядка допуска к работе обслуживающего персонала и не допускать к обслуживанию не аттестованный персонал (операторов, лифтеров по обслуживанию лифтов);

обеспечить обслуживающий персонал производственными инструкциями, обеспечить контроль за выполнением этим персоналом содержащихся в инструкциях указаний по обслуживанию лифтов;

обеспечить своевременную периодическую проверку знаний обслуживающего персонала. 

9. Выполняет в установленные сроки предписания органа Госпромнадзора и контролирует своевременность и качество выполнения договорных обязательств специализированной организации по техническому обслуживанию и (или) ремонту лифтов. 

10. Обеспечивает выполнение условий договора между специализированной организацией по техническому обслуживанию и (или) ремонту лифтов и владельцем лифтов. 

11. Обеспечивает порядок хранения и учета выдачи ключей от помещений и шкафов, в которых расположено оборудование лифтов. 

12. Обеспечивает, чтобы двери машинных и блочных помещений, а также шкафов, в которых размещено оборудование лифтов, были всегда заперты.

13. Обеспечивает свободный подход к машинным и блочным помещениям, а также к шахтным дверям и шкафам, в которых размещено оборудование лифтов. 

14. Обеспечивает содержание строительной части лифтов в соответствии с ПУЭБЛ, а также содержание распределительных пунктов (щитов), кабельных (проводных) линий и заземляющих устройств до вводных устройств и выключателей освещения машинных (блочных) помещений и шахт лифтов в соответствии с ПУЭ.

15. Обеспечивает наличие электрического освещения посадочных (погрузочных) площадок и подходов к машинным (блочным) помещениям. 

16. Прекращает работу лифтов при выявлении неисправностей, которые могут привести к аварии или несчастному случаю, а также при отсутствии аттестованного персонала. 

17. Присутствует при контрольных проверках, проводимых государственными инспекторами Госпромнадзора, а также при технических освидетельствованиях. 

18.Обеспечивает выполнение требований нормативных документов по охране труда. 

Глава 3. Права ответственного лица за безопасную эксплуатацию лифтов 
19. Ответственное лицо имеет право: 

в любое время суток посещать лифты и диспетчерские пункты управления лифтами на своем участке, проверять их техническое состояние, условия эксплуатации, соблюдение требований безопасности обслуживающим персоналом; 

требовать от руководства предприятия, осуществляющего техническое обслуживание и (или) ремонт лифтов, строгого выполнения договорных обязательств, а также предъявления для проверки документации по вопросам, связанным с техническим обслуживанием и (или) ремонтом лифтов; 

ставить перед руководством предприятия, осуществляющего техническое обслуживание и (или) ремонт лифтов, вопрос об отстранении от работы электромехаников, нарушающих требования инструкции и правила по безопасной эксплуатации лифтов; 

отстранять от работы операторов, лифтеров по обслуживанию лифтов, нарушающих требования производственных инструкций и техники безопасности. 

Глава 4. Ответственность лица ответственного за безопасную эксплуатацию лифтов 
20. Лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию лифтов, несет личную ответственность в соответствии с действующим законодательством за допущенные нарушения независимо от того, привело это к аварии, несчастному случаю или нет. 

