## Лист1
Расчет оценочной стоимости капитального ремонта многоквартирного дома и необходимого размера взноса собственников помещений на капитальный ремонт
Многоквартирный дом, крупнопанельный до 5 этажей, кровля скатная (металлочерепица), нет штукатурки, подвал, фундамент свайный железобетонный, 5-ти этажный, 3-х подъездный, с центральным газоснабжением, с ХВС, с ГВС, с центральным отоплением, с центральной канализацией
Шифр: |  | п-5-3-с(мч)-0-пд-сжб-0-0-0-0-0-0
Серия:
Кол-во квартир: |  | 16
Площадь дома (жилая + не жилая)(м2): |  | 1 070,4
Год ввода здания в эксплуатацию: |  | 2011
Нормативный срок эксплуатации (лет): |  | 100
Фактический срок эксплуатации (лет): |  | 4
Оставшийся срок эксплуатации (лет): |  | 96
Размер взноса собственников помещений на капитальный ремонт за 1 м2 с учетом НДС, руб. |  |  |  |  | 41,44
п/п | Наименование работ | Обоснование | Нормативный срок эксплуатации конструктивного элемента ВСН58-88(р) (лет) | Количество капитальных ремонтов на оставшийся срок эксплуатации | Дата проведения последнего капитального ремонта | Единица измерения | Объем работ | Сметная стоимость, руб.
[8 empty] | на единицу измерения | всего | удельная составляющая размера взноса на 1 кв.м.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1 Утепление и (или) ремонт фасада
1 | Окраска фасадов по штукатурке или фактурному слою поливинилацетатными красками | УEРкр 01-01-001-005 | 8 | 12 | - | 100 м2 | 8,1518 | 49 363,5205 | 402 401,5464 | 3,92
2 | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей крупноблочных и крупнопанельных зданий однокомпонентными полисульфидными герметиками | УEРкр 01-01-001-006 | 15 | 6,4 | - | 100 м. | 2,7173 | 97 276,7917 | 264 325,3622 | 1,37
3 | Замена общедомовых деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ профиля с установкой подоконных досок и облицовкой откосов | УEРкр 01-01-001-009 | 40 | 2,4 | - | 1 м2 | 20,1 | 7 984,0382 | 160 479,1678 | 0,31
4 | Замена входных деревянных наружных дверных блоков на металлические | УEРкр 01-01-001-011 | 50 | 1,9 | - | 1 м2 | 9 | 19 685,943 | 177 173,487 | 0,28
5 | Ремонт штукатурки цокольной части фасада с окраской поливинилацетатными красками | УEРкр 01-01-001-019 | 30 | 3,2 | - | 100 м2 | 0,9058 | 84 063,5253 | 76 144,7412 | 0,2
6 | Ремонт балконов с усилением железобетонных плит металлическими конструкциями консолей, с окраской. | УEРкр 01-01-001-028 | 60 | 1,6 | - | 1 шт. | 1,2 | 69 625,2885 | 83 550,3462 | 0,11
7 | Смена оконных отливов из тонколистовой оцинкованной стали | УEРкр 01-01-001-029 | 15 | 6,4 | - | 10 м2 отливов. | 0,3 | 15 541,0555 | 4 662,3167 | 0,02
8 | Усиление железобетонных козырьков над входами в подъезды и последними этажами металлическими конструкциями, с отделкой поверхностей. | УEРкр 01-01-001-030 | 60 | 1,6 | - | 1 козырек. | 1,5 | 25 489,2259 | 38 233,8389 | 0,05
Итог: 'Раздел 1 Утепление и (или) ремонт фасада' | [8 empty] | 1 206 970,81 | 6,26
НДС-18%, руб. | [8 empty] | 217 254,75 | 1,13
Итог: 'Раздел 1 Утепление и (или) ремонт фасада', с учетом НДС, руб. | [8 empty] | 1 424 225,55 | 7,38
Раздел 2 Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую, устройство выходов на кровлю
9 | Замена покрытий кровли из металлочерепицы с устройством примыканий | УEРкр 01-02-001-010 | 30 | 3,2 | - | 100 м2 | 4,2816 | 140 498,6171 | 601 558,879 | 1,56
10 | Антисептирование и антипирирование деревянных конструкций крыши составом "Пирилакс" | УEРкр 01-02-001-011 | 10 | 9,6 | - | 100 м2 обрабатываемой поверхности. | 4,9238 | 11 141,6001 | 54 859,0106 | 0,43
11 | Замена чердачного утеплителя из керамзита на утеплитель из минераловатных плит | УEРкр 01-02-001-012 | 15 | 6,4 | - | 100 м2 утепляемого покрытия. | 3,398 | 146 270,7464 | 497 027,9963 | 2,58
12 | Ремонт (замена) деревянных слуховых окон на кровле на деревянные оконные переплеты | УEРкр 01-02-001-014 | 40 | 2,4 | - | 1 окно. | 2 | 9 851,2584 | 19 702,5168 | 0,04
13 | Смена колпаков на оголовках дымовых и вентиляционных труб | УEРкр 01-02-001-016 | 15 | 6,4 | - | 1 колпак. | 3 | 1 507,7974 | 4 523,3922 | 0,02
14 | Восстановление или смена ограждений на чердачной кровле | УEРкр 01-02-001-017 | 40 | 2,4 | - | 100 м | 0,7238 | 38 485,5723 | 27 855,8572 | 0,05
15 | Ремонт с частичной заменой стропильных ног, мауэрлатов, карнизов и обрешетки под кровлю из стальных профилированных листов (металлочерепица, профнастил) | УEРкр 01-02-001-020 | 50 | 1,9 | - | 100 м2 обрешетки. | 1,2845 | 108 691,1836 | 139 611,6515 | 0,22
16 | Ремонт лазов на кровлю | УEРкр 01-02-001-022 | 50 | 1,9 | - | 1 выход | 2 | 7 609,6612 | 15 219,3224 | 0,02
Итог: 'Раздел 2 Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую, устройство выходов на кровлю' | [8 empty] | 1 360 358,63 | 4,92
НДС-18%, руб. | [8 empty] | 244 864,55 | 0,89
Итог: 'Раздел 2 Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую, устройство выходов на кровлю', с учетом НДС, руб. | [8 empty] | 1 605 223,18 | 5,81
Раздел 3 Ремонт подвалов и фундаментов
Подраздел 3.1 Ремонт технических этажей, подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах
17 | Утепление надподвальных перекрытий подвальных помещений | УEРкр 01-03-001-002 | 15 | 6,4 | - | 100 м2 | 3,0433 | 96 430,186 | 293 465,9851 | 1,52
18 | Ремонт приямков с установкой металлических решеток | УEРкр 01-03-001-007 | 30 | 3,2 | - | 100 м2 основания. | 0,06 | 513 183,0111 | 30 790,9807 | 0,08
19 | Герметизация цементным раствором проходов вводов и выпусков инженерных сетей в наружных стенах | УEРкр 01-03-001-008 | 25 | 3,8 | - | 1 проход. | 4 | 1 410,4761 | 5 641,9044 | 0,02
20 | Ремонт отмостки | УEРкр 01-03-001-010 | 10 | 9,6 | - | 100 м2 | 0,5063 | 201 353,2102 | 101 945,1303 | 0,79
21 | Окраска потолков подвала известковыми водными составами | УEРкр 01-03-001-012 | 3 | 32 | - | 100 м2 | 3,398 | 25 405,4554 | 86 327,7374 | 2,24
22 | Окраска стен подвала известковыми водными составами | УEРкр 01-03-001-013 | 3 | 32 | - | 100 м2 | 4,4175 | 25 405,4554 | 112 228,5992 | 2,91
23 | Замена обрамлений проемов подвальных продухов на металлические решетки | УEРкр 01-03-001-014 | 50 | 1,9 | - | 1 м2 | 0,03 | 2 446,1174 | 73,3835 | 0
24 | Замена деревянных дверных блоков, входов в подвал, на стальные утепленные двери | УEРкр 01-03-001-015 | 50 | 1,9 | - | 1 дверь | 2 | 17 628,3607 | 35 256,7214 | 0,05
Итог: 'Подраздел 3.1 Ремонт технических этажей, подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах' | [8 empty] | 665 730,44 | 7,62
НДС-18%, руб. | [8 empty] | 119 831,48 | 1,37
Итог: 'Подраздел 3.1 Ремонт технических этажей, подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах', с учетом НДС, руб. | [8 empty] | 785 561,92 | 8,99
Подраздел 3.2 Ремонт фундамента, проветриваемого подполья многоквартирного дома
25 | Температурная стабилизация грунтов основания фундамента методом наклонного бурения | УEРкр 01-03-002-010 | 40 | 2,4 | - | 100 м2 горизонтальной проекции здания | 0,8495 | 1 038 697,6319 | 882 373,6383 | 1,72
Итог: 'Подраздел 3.2 Ремонт фундамента, проветриваемого подполья многоквартирного дома' | [8 empty] | 882 373,64 | 1,72
НДС-18%, руб. | [8 empty] | 158 827,25 | 0,31
Итог: 'Подраздел 3.2 Ремонт фундамента, проветриваемого подполья многоквартирного дома', с учетом НДС, руб. | [8 empty] | 1 041 200,89 | 2,03
Подраздел 3.3 Ремонт пандусов, обеспечивающих доступ маломобильных групп населения в помещениях общего пользования в многоквартирных домах
Итог: 'Подраздел 3.3 Ремонт пандусов, обеспечивающих доступ маломобильных групп населения в помещениях общего пользования в многоквартирных домах', с учетом НДС, руб. | [8 empty] | 0 | 0
Итог: 'Раздел 3 Ремонт подвалов и фундаментов' | [8 empty] | 1 548 104,08 | 9,34
НДС-18%, руб. | [8 empty] | 278 658,73 | 1,68
Итог: 'Раздел 3 Ремонт подвалов и фундаментов', с учетом НДС, руб. | [8 empty] | 1 826 762,81 | 11,02
Раздел 4 Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения
Подраздел 4.1 Работы по ремонту или замене системы холодного водоснабжения
26 | Замена водомерных узлов с диаметром водомера 40 мм (в комплекте с коллективным (общедомовым) прибором учета потребления холодной воды) | УEРкр 01-04-001-004 | 30 | 3,2 | - | 1 узел. | 1 | 50 363,0977 | 50 363,0977 | 0,13
27 | Замена в техническом помещении разводящих магистралей системы холодного водоснабжения из стальных труб на стальные водогазопроводные оцинкованные трубопроводы диаметром 25 мм | УEРкр 01-04-001-006 | 30 | 3,2 | - | 100 м. | 0,06 | 167 589,6735 | 10 055,3804 | 0,03
28 | Замена в техническом помещении разводящих магистралей системы холодного водоснабжения из стальных труб на стальные водогазопроводные оцинкованные трубопроводы диаметром 32 мм | УEРкр 01-04-001-007 | 30 | 3,2 | - | 100 м. | 0,03 | 175 704,4196 | 5 271,1326 | 0,01
29 | Замена в техническом помещении разводящих магистралей системы холодного водоснабжения из стальных труб на стальные водогазопроводные оцинкованные трубопроводы диаметром 40 мм | УEРкр 01-04-001-008 | 30 | 3,2 | - | 100 м. | 0,09 | 181 075,3215 | 16 296,7789 | 0,04
30 | Замена в техническом помещении разводящих магистралей системы холодного водоснабжения из стальных труб на стальные водогазопроводные оцинкованные трубопроводы диаметром 50 мм | УEРкр 01-04-001-009 | 30 | 3,2 | - | 100 м. | 0,3321 | 206 659,8626 | 68 631,7404 | 0,18
31 | Замена в техническом помещении разводящих магистралей системы холодного водоснабжения из стальных труб на стальные водогазопроводные оцинкованные трубопроводы диаметром 65 мм | УEРкр 01-04-001-010 | 30 | 3,2 | - | 100 м. | 0,151 | 220 132,6532 | 33 240,0306 | 0,09
32 | Замена стояков системы холодного водоснабжения из стальных труб на полипропиленовые трубы диаметром 25 мм | УEРкр 01-04-001-015 | 40 | 2,4 | - | 100 м. | 0,51 | 202 474,987 | 103 262,2434 | 0,2
33 | Замена запорной арматуры в системе холодного водоснабжения - краны диаметром 50 мм | УEРкр 01-04-001-028 | 10 | 9,6 | - | 1 задвижка. | 4 | 5 962,5462 | 23 850,1848 | 0,19
Итог: 'Подраздел 4.1 Работы по ремонту или замене системы холодного водоснабжения' | [8 empty] | 310 970,59 | 0,86
НДС-18%, руб. | [8 empty] | 55 974,71 | 0,16
Итог: 'Подраздел 4.1 Работы по ремонту или замене системы холодного водоснабжения', с учетом НДС, руб. | [8 empty] | 366 945,29 | 1,02
Подраздел 4.2 Работы по ремонту или замене системы горячего водоснабжения
34 | Замена в техническом помещении разводящих магистралей системы горячего водоснабжения из стальных труб на стальные оцинкованные трубопроводы диаметром 25 мм | УEРкр 01-04-002-001 | 20 | 4,8 | - | 100 м. | 0,12 | 167 589,6735 | 20 110,7608 | 0,08
35 | Замена в техническом помещении разводящих магистралей системы горячего водоснабжения из стальных труб на стальные оцинкованные трубопроводы диаметром 32 мм | УEРкр 01-04-002-002 | 20 | 4,8 | - | 100 м. | 0,06 | 175 704,4196 | 10 542,2652 | 0,04
36 | Замена в техническом помещении разводящих магистралей системы горячего водоснабжения из стальных труб на стальные оцинкованные трубопроводы диаметром 40 мм | УEРкр 01-04-002-003 | 20 | 4,8 | - | 100 м. | 0,18 | 181 075,3215 | 32 593,5579 | 0,13
37 | Замена в техническом помещении разводящих магистралей системы горячего водоснабжения из стальных труб на стальные оцинкованные трубопроводы диаметром 50 мм | УEРкр 01-04-002-004 | 20 | 4,8 | - | 100 м. | 0,6642 | 206 659,8626 | 137 263,4807 | 0,53
38 | Замена в техническом помещении разводящих магистралей системы горячего водоснабжения из стальных труб на стальные оцинкованные трубопроводы диаметром 65 мм | УEРкр 01-04-002-005 | 20 | 4,8 | - | 100 м. | 0,3019 | 220 132,6532 | 66 458,048 | 0,26
39 | Замена стояков системы горячего водоснабжения из стальных труб на полипропиленовые трубы диаметром 25 мм | УEРкр 01-04-002-010 | 40 | 2,4 | - | 100 м. | 1,02 | 202 474,987 | 206 524,4867 | 0,4
40 | Замена запорной арматуры в системе горячего водоснабжения - краны диаметром 50 мм | УEРкр 01-04-002-023 | 10 | 9,6 | - | 1 задвижка. | 4 | 5 962,5462 | 23 850,1848 | 0,19
41 | Замена коллективного (общедомового) прибора учета потребления горячей воды | УEРкр 01-04-002-027 | 10 | 9,6 | - | 1 счетчик. | 1 | 6 579,2341 | 6 579,2341 | 0,05
42 | Ремонт и замена теплообменника в домах до 5 этажей включительно | УEРкр 01-04-002-043 | 30 | 3,2 | - | 1 установка. | 1 | 72 929,5736 | 72 929,5736 | 0,19
Итог: 'Подраздел 4.2 Работы по ремонту или замене системы горячего водоснабжения' | [8 empty] | 576 851,59 | 1,87
НДС-18%, руб. | [8 empty] | 103 833,29 | 0,34
Итог: 'Подраздел 4.2 Работы по ремонту или замене системы горячего водоснабжения', с учетом НДС, руб. | [8 empty] | 680 684,88 | 2,2
Подраздел 4.3 Работы по ремонту или замене систем водоотведения (канализования)
43 | Замена канализационных стояков из чугунных труб на полипропиленовые трубы диаметром 110 мм | УEРкр 01-04-003-001 | 60 | 1,6 | - | 100 м. | 0,51 | 208 962,4396 | 106 570,8442 | 0,14
44 | Замена в подвале канализационных чугунных труб на полипропиленовые трубы диаметром 110 мм | УEРкр 01-04-003-005 | 60 | 1,6 | - | 100 м. | 0,5133 | 143 498,5456 | 73 657,8035 | 0,1
45 | Замена в подвале канализационных чугунных труб на полипропиленовые трубы диаметром 160 мм | УEРкр 01-04-003-006 | 60 | 1,6 | - | 100 м. | 0,0906 | 186 508,3589 | 16 897,6573 | 0,02
46 | Замена выпусков системы канализации с разработкой грунта механизированным способом до колодца | УEРкр 01-04-003-009 | 40 | 2,4 | - | 100 м. | 0,06 | 646 840,7088 | 38 810,4425 | 0,08
47 | Замена канализационных вытяжек (фановые трубы) в чердачных помещениях | УEРкр 01-04-003-012 | 60 | 1,6 | - | 100 м. | 0,0384 | 226 894,3017 | 8 712,7412 | 0,01
Итог: 'Подраздел 4.3 Работы по ремонту или замене систем водоотведения (канализования)' | [8 empty] | 244 649,49 | 0,34
НДС-18%, руб. | [8 empty] | 44 036,91 | 0,06
Итог: 'Подраздел 4.3 Работы по ремонту или замене систем водоотведения (канализования)', с учетом НДС, руб. | [8 empty] | 288 686,4 | 0,4
Подраздел 4.4 Работы по ремонту или замене системы отопления
48 | Замена в техническом помещении разводящих магистралей системы отопления из стальных труб на стальные водогазопроводные неоцинкованные трубопроводы диаметром 20 мм | УEРкр 01-04-004-001 | 20 | 4,8 | - | 100 м. | 0,3 | 143 231,5421 | 42 969,4626 | 0,17
49 | Замена в техническом помещении разводящих магистралей системы отопления из стальных труб на стальные водогазопроводные неоцинкованные трубопроводы диаметром 32 мм | УEРкр 01-04-004-003 | 20 | 4,8 | - | 100 м. | 0,4219 | 151 182,7125 | 63 783,9864 | 0,25
50 | Замена в техническом помещении разводящих магистралей системы отопления из стальных труб на стальные водогазопроводные неоцинкованные трубопроводы диаметром 40 мм | УEРкр 01-04-004-004 | 20 | 4,8 | - | 100 м. | 0,2532 | 173 310,4199 | 43 882,1983 | 0,17
51 | Замена в техническом помещении разводящих магистралей системы отопления из стальных труб на стальные водогазопроводные неоцинкованные трубопроводы диаметром 50 мм | УEРкр 01-04-004-005 | 20 | 4,8 | - | 100 м. | 1,0126 | 197 579,0387 | 200 068,5346 | 0,78
52 | Замена в техническом помещении разводящих магистралей системы отопления из стальных труб на стальные водогазопроводные неоцинкованные трубопроводы диаметром 76 мм | УEРкр 01-04-004-006 | 20 | 4,8 | - | 100 м. | 0,1208 | 249 737,2636 | 30 168,2614 | 0,12
53 | Замена в техническом помещении разводящих магистралей системы отопления из стальных труб на стальные водогазопроводные неоцинкованные трубопроводы диаметром 89 мм | УEРкр 01-04-004-007 | 20 | 4,8 | - | 100 м. | 0,151 | 259 952,884 | 39 252,8855 | 0,15
54 | Замена стояков системы отопления из стальных труб на полипропиленовые трубы диаметром 20 мм | УEРкр 01-04-004-009 | 40 | 2,4 | - | 100 м. | 2,565 | 227 711,5765 | 584 080,1937 | 1,14
55 | Перегруппировка чугунных радиаторов в местах общего пользования | УEРкр 01-04-004-024 | 40 | 2,4 | - | 100 секций. | 0,6 | 72 876,7649 | 43 726,0589 | 0,09
56 | Замена запорной арматуры в системе отопления - задвижки диаметром 80 мм | УEРкр 01-04-004-027 | 10 | 9,6 | - | 1 задвижка. | 4 | 7 564,5929 | 30 258,3716 | 0,24
57 | Замена в комплексе оборудования индивидуальных тепловых пунктов управления без датчиков наружного воздуха, контроллеров, при наличии повысительных насосных установок в домах до 5 этажей включительно | УEРкр 01-04-004-035 | 30 | 3,2 | - | 1 установка. | 1 | 78 614,6466 | 78 614,6466 | 0,2
Итог: 'Подраздел 4.4 Работы по ремонту или замене системы отопления' | [8 empty] | 1 156 804,6 | 3,3
НДС-18%, руб. | [8 empty] | 208 224,83 | 0,59
Итог: 'Подраздел 4.4 Работы по ремонту или замене системы отопления', с учетом НДС, руб. | [8 empty] | 1 365 029,43 | 3,89
Подраздел 4.5 Работы по ремонту или замене системы газоснабжения, котельного оборудования(при наличии)
58 | Замена внутридомовых разводящих магистралей газоснабжения и стояков с запорной и регулировочной арматурой в жилых домах до 9 этажей включительно, в том числе на ответвлении от стояков к бытовым газовым приборам в жилых помещениях | УEРкр 01-04-005-001 | 30 | 3,2 | - | 1 квартира. | 16 | 11 544,3517 | 184 709,6272 | 0,48
59 | Замена коллективного (общедомового) прибора учета потребления газа | УEРкр 01-04-005-006 | 0 | 96 | - | 1 счётчик. | 1 | 21 156,8284 | 21 156,8284 | 1,65
Итог: 'Подраздел 4.5 Работы по ремонту или замене системы газоснабжения, котельного оборудования(при наличии)' | [8 empty] | 205 866,46 | 2,13
НДС-18%, руб. | [8 empty] | 37 055,96 | 0,38
Итог: 'Подраздел 4.5 Работы по ремонту или замене системы газоснабжения, котельного оборудования(при наличии)', с учетом НДС, руб. | [8 empty] | 242 922,42 | 2,51
Итог: 'Раздел 4 Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения' | [8 empty] | 2 495 142,72 | 8,5
НДС-18%, руб. | [8 empty] | 449 125,69 | 1,53
Итог: 'Раздел 4 Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения', с учетом НДС, руб. | [8 empty] | 2 944 268,42 | 10,02
Раздел 5 Работы по ремонту или замене системы электроснабжения
60 | Замена вводно-распределительных устройств, используемых в качестве главного распределительного щита | УEРкр 01-05-001-001 | 20 | 4,8 | - | 1 щит. | 1 | 63 894,299 | 63 894,299 | 0,25
61 | Замена внутридомовых разводящих магистралей и стояков коммунального и квартирного освещения (провода сечением 10 мм2) | УEРкр 01-05-001-002 | 20 | 4,8 | - | 100 м. провода. | 3 | 34 656,4454 | 103 969,3362 | 0,4
62 | Замена распределительных этажных щитов (без установки электросчетчиков) | УEРкр 01-05-001-008 | 20 | 4,8 | - | 1 щит. | 15 | 54 510,5077 | 817 657,6155 | 3,18
63 | Замена сети освещения помещений производственно-технического назначения (подвалы, техподполье, чердаки) | УEРкр 01-05-001-010 | 10 | 9,6 | - | 100 м. провода. | 0,6192 | 189 046,9257 | 117 057,8564 | 0,91
64 | Замена сети освещения мест общего пользования (внутреннее освещение подъездов) | УEРкр 01-05-001-011 | 10 | 9,6 | - | 100 светильников. | 0,15 | 601 983,7615 | 90 297,5642 | 0,7
65 | Замена сети наружного освещения мест общего пользования | УEРкр 01-05-001-012 | 10 | 9,6 | - | 100 светильников. | 0,03 | 2 669 453,6812 | 80 083,6104 | 0,62
66 | Замена коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии | УEРкр 01-05-001-015 | 10 | 9,6 | - | 1 счетчик. | 1 | 4 443,9668 | 4 443,9668 | 0,03
Итог: 'Раздел 5 Работы по ремонту или замене системы электроснабжения' | [8 empty] | 1 277 404,25 | 6,11
НДС-18%, руб. | [8 empty] | 229 932,76 | 1,1
Итог: 'Раздел 5 Работы по ремонту или замене системы электроснабжения', с учетом НДС, руб. | [8 empty] | 1 507 337,01 | 7,21
Раздел 6 Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт
Итог: 'Раздел 6 Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт', с учетом НДС, руб. | [8 empty] | 0 | 0
Размер взноса собственников помещений на капитальный ремонт за 1 м2 с учетом НДС, руб. | [8 empty] | 9 307 816,97 | 41,44