А К Т 
об отсутствии технической возможности введения режима ограничения коммунальных услуг
	г. Москва, ул. _, д. -, корп. -
	                     «_____»  __________ 2015 года


Комиссия в составе сотрудников ООО «УК-»:
- Иванова И.И., управляющего жилым комплексом,
- Петрова П.П., инженера по эксплуатации,
- Сидорова С.С., сантехника

составила настоящий акт о нижеследующем.
В целях установления технической возможности введения режима ограничения и приостановления коммунальных услуг в отношении потребителей, проживающих в квартире № ___ по адресу: ул. _, д. _, корп. _, принадлежащей ФИО, проведено техническое обследование общедомовых инженерных сетей подачи коммунальных ресурсов в указанную квартиру.

В ходе проверки установлено, что общедомовые стояки ГВС расположены за пределами помещений общего пользования и проходят внутри указанной квартиры (в санузле и ванной комнате). Свободный доступ к общедомовому стояку ГВС в целях введения режима ограничения коммунальной услуги горячего водоснабжения у управляющей организации ООО «УК» отсутствует.

Электроснабжение кв. № __ осуществляется на основании прямого договора электроснабжения между собственником кв. № __ и ОАО «Мосэнергосбыт». В связи с указанным возможность введения режима ограничения и приостановления коммунальной услуги электроснабжения у управляющей организации ООО «УК» отсутствует.

На основании изложенного возможность введения режима ограничения коммунальных услуг в отношении потребителей, проживающих в указанной квартире, отсутствует.
Изменение режима предоставления коммунальных услуг возможно только путем приостановления коммунальной услуги водоотведения путем установки заглушки через общедомовой стояк канализации.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах: один – собственнику квартиры № __, второй – управляющей организации  ООО «УК».
Подписи:      

	Управляющий ЖК


	___________________
	

	Инженер по эксплуатации

	___________________
	

	Сантехник 

	___________________
	


