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АКТ
ОСМОТРА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
г. ______________________                                                          "_____"____________ 20____г.
Адрес: _______________________________________________________________________
Организация, обслуживающая данный дом, Ф.И.О и телефон контактного лица _________
______________________________________________________________________________

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Год постройки: __________________________________________________________________
Этажность: ______________________________________________________________________
Материал стен: __________________________________________________________________
Материал кровли и конструкция крыши: _____________________________________________
Наличие подвала: _______________________имеется / отсутствует ___________________
Фундамент: _____________________________________________________________________

Комиссия в составе: 

председателя комиссии _______________________________________________________
представителя управляющей организации: _______________________________________
членов комиссии:  

1)____________________________________________________________________________
2)____________________________________________________________________________
3)____________________________________________________________________________
4)____________________________________________________________________________

представителя специализированной организации

(если требуется) _________________________________________________________
представителя собственников помещений _________если присутствует __________ 
проживающего в кв. №_________

произвела осмотр вышеуказанного многоквартирного дома.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА

МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
	№ п/п
	Части

зданий и конструкций
	Наименование дефектов, 

выявленных в период осмотра

	1
	Фундамент
	- описание дефектов согласно ВСН 53-86(р)
- при наличии значительных трещин и т.п. - указание на необходимость выполнения проектных работ с проведением инструментального обследования для определения несущей способности
- в скобках указать наличие (состояние)/отсутствие отмостки

- если проводился капитальный ремонт, указать когда

	2
	Крыша
	- описание дефектов согласно ВСН 53-86(р)
- при наличии повреждений или поражения грибком стропильной системы, гниения, расщепления и т.п. (необходим ремонт или замена отдельных элементов стропильной системы) – указание на необходимость выполнения проектных работ
- если проводился капитальный ремонт, указать когда

	3
	Фасад
	- описание дефектов согласно ВСН 53-86(р)
- если проводился капитальный ремонт, указать когда



	4
	Входные двери
	- указать материал изготовления дверей (металл./дер.)

- описание дефектов согласно ВСН 53-86(р) 

	5
	Теплоснабжение
	- описание дефектов согласно ВСН 53-86(р), при необходимости - указание на выполнение проектных работ
- указать о наличии/отсутствии приборов учета
- если проводился капитальный ремонт, указать когда 

	6
	Холодное водоснабжение (наличие приборов учёта)
	- описание дефектов согласно ВСН 53-86(р), при необходимости - указание на выполнение проектных работ
- указать о наличии/отсутствии приборов учёта
- если проводился капитальный ремонт, указать когда

	7
	Водоотведение
	- описание дефектов согласно ВСН 53-86(р), при необходимости - указание на выполнение проектных работ
- если проводился капитальный ремонт, указать когда

	8
	Горячее водоснабжение (наличие приборов учёта)
	- описание дефектов согласно ВСН 53-86(р), при необходимости - указание на выполнение проектных работ
- указать о наличии/отсутствии приборов учёта
- если проводился капитальный ремонт, указать когда

	9
	Электроснабжение 
(наличие приборов учёта)
	- описание дефектов согласно ВСН 53-86(р), при необходимости - указание на выполнение проектных работ
- указать о наличии/отсутствии приборов учёта
- если проводился капитальный ремонт, указать когда

	10
	Газоснабжение
	- «Имеется» / «отсутствует»

- при наличии: «Необходимо заключение специализированной организации»

	11
	Подвальные помещения
	- «Имеется» / «отсутствует»

- при наличии: описание дефектов согласно ВСН 53-86(р)

(входы/выходы, окна, продухи, стены, полы)

- если проводился капитальный ремонт, указать когда 

	12
	Лифты, лифтовые шахты
	- «Имеется» / «отсутствует»;
- при наличии:
           - № лифта (берётся в эл. Паспорте), 
           - дата ввода в эксплуатацию (экспл. организация).

	13
	Окна
	- описание дефектов согласно ВСН 53-86(р)


	14
	Стены несущие
	- описание дефектов согласно ВСН 53-86(р)
- при наличии значительных трещин и т.п. - указание на необходимость выполнения проектных работ с   проведением инструментального обследования для определения несущей способности
- если проводился капитальный ремонт, указать когда

	15
	Стены ненесущие
	- описание дефектов согласно ВСН 53-86(р)
- если проводился капитальный ремонт, указать когда



	16
	Плиты перекрытий
	- описание дефектов согласно ВСН 53-86(р)
- при наличии прогибов, глубоких трещин, разрушения стен в опорной зоне, намокания или следов гниения деревянных перекрытий – указание на необходимость выполнения проектных работ с   проведением инструментального обследования для определения несущей способности
- если проводился капитальный ремонт, указать когда

	17
	Колонны несущие
	- описание дефектов согласно ВСН 53-86(р)
- при наличии значительных трещин и т.п. - указание на необходимость выполнения проектных работ с   проведением инструментального обследования для определения несущей способности
- если проводился капитальный ремонт, указать когда

	18
	Лестничные площадки
	- описание дефектов согласно ВСН 53-86(р)
- при наличии значительных трещин и т.п. - указание на необходимость выполнения проектных работ с   проведением инструментального обследования для определения несущей способности
- если проводился капитальный ремонт, указать когда

	19
	Лестничные марши
	- описание дефектов согласно ВСН 53-86(р)
- при наличии значительных трещин и т.п. - указание на необходимость выполнения проектных работ с   проведением инструментального обследования для определения несущей способности
- если проводился капитальный ремонт, указать когда

	20
	Пандусы
	- «Имеется» / «отсутствует»

- при наличии: описание дефектов согласно ВСН 53-86(р)
- если проводился капитальный ремонт, указать когда

	21
	Система мусороудаления
	- «Имеется» / «отсутствует»

- при наличии: описание дефектов согласно ВСН 53-86(р)
- если проводился капитальный ремонт, указать когда

	22
	Автоматическая противопожарная защита
	- «Имеется» / «отсутствует»;

- при наличии: «Необходимо заключение специализированной организации».



На основании результатов осмотра комиссия считает, что многоквартирный дом находится в __ограниченно-работоспособном техническом  ___ состоянии и нуждается в капитальном ремонте: наименование части (элемента) здания по программе кап.ремонта ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
выполнении проектных работ с   проведением инструментального обследования для определения несущей способности: наименование части (элемента) здания по программе кап.ремонта________________​​​​​​​​​_____________________________________________________ ________________________________________________________________________________

выполнении проектных работ: наименование части (элемента) здания по программе кап. ремонта________________​​​​​​​​​________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

Подписи:


Председатель комиссии:

Управляющая организация:

Члены комиссии:


